|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 12

ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	3

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	6

12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии	6

12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них	10

12.1.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	16

12.2 Оценка эффективности инвестиций	21

12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии	21

12.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению	22

12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске	22

12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде	35

12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»	39

12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде	42

12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»	47

Приложение 1 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг. (предложение организации по корректировке на 2023 год)	52

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, были использованы основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 (от 18.05.2022).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы потребительских цен приведены в таблице 2.

Инфляционные процессы оказывают существенное влияние на показатели эффективности инвестиционного проекта, условия финансовой реализуемости, потребность в финансировании и эффективность участия в проекте. Это влияние особенно заметно для проектов с растянутым во времени инвестиционным циклом, в том числе для проектов в энергетике.

Для расчета ценовых последствий с использованием индексов-дефляторов были применены следующие условия:

• производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций;

• производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена в рамках раскрытия информации теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда планово-предупредительных ремонтов (ППР) последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

ЗП ППРj+1=ЗП ППР j х I ЗПj+1 ,		 (1)

где j – индекс расчетного периода (при j =0 базовый период 2021 года).

Отчисления на социальные нужды устанавливались в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Страховые взносы, установленные федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

| Виды страховых взносов | Ед. изм. | 2020-2035 |
| --- | --- | --- |
| Пенсионный фонд Российской Федерации | % | 22,0 |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | % | 2,9 |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | % | 5,1 |
| Всего |  | 30,0 |

Размер страховых взносов с учетом страхового взноса на травматизм на период 2022-2035 гг. принимается равным 30,2% ФОТ.

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формуле 1.

Так прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

Ц ЭЭ j+1 = Ц ЭЭ j х I ЭЭ j+1 (2),

где Ц ЭЭ j+1 – цена на электрическую энергию расчетного периода;

j – индекс расчетного периода (при j =0 базовый период – 2021 год);

Ц ЭЭ j – цена на электрическую энергию предыдущего периода.

Таблица 2 – Прогнозные индексы потребительских цен, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | I ИПЦ | 106,7 | 116,5 | 109,0 | 104,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Северска определен путем суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению по теплоисточникам и тепловым сетям. Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Томе 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии», Томе 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей».

В качестве источников финансирования предполагается использование собственных и привлеченных средств ресурсоснабжающих организаций, средств бюджетов бюджетной системы РФ.

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

12.1.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии

Обоснования предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в обосновывающих мероприятиях к схеме теплоснабжения: книга 5 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Северска до 2035 г.» и книга 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». Стоит учитывать, что стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Состояние основного оборудования АО «РИР» характеризуется высокой степенью износа и моральным устареванием, что требует обновления оборудования с целью повышения экономичности производства.

Необходимо отметить, что филиал АО «РИР» в Северске осуществляет комбинированную выработку электроэнергии и теплоэнергии. Предусмотренные Схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников будут способствовать повышению эффективности всех трех основных направлений деятельности предприятия: производство электроэнергии, производство теплоэнергии в горячей воде и паре. Планируемые капитальные вложения направлены на повышение экономичности и надежности работы организации в целом.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят следующие группы проектов:

- Модернизация турбоустановок;

- Модернизация котлоагрегатов;

- Компактизация станции;

- Поддержание функционирования.

Общая оценка капитальных затрат по предлагаемым проектам приведена в таблице 3. Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в части котлоагрегатов приведен в Приложении 1. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть скорректирована.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии на период до 2035 г 11 282,18 млн. руб. с НДС.

Распределение затрат по периодам (с НДС):

- в период 2019-2024 гг.: 8 272,55 млн. руб.;

- в период 2025-2029 гг.: 2 081,58 млн. руб.;

- в период 2030-2035 гг.: 928,05 млн. руб.

Таблица 3 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий для источников тепловой энергии по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации филиал АО «РИР» в г. Северске, в ценах соответствующих лет, тыс. руб.

| Наименования проектов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация турбоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 6 505,00 | 13 993,07 | 92 091,61 | 593 337,14 | 604 125,00 | 511 266,67 |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация котлоагрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 35 081,52 | 289 676,63 | 1 167 288,40 | 1 017 160,43 | 854 448,47 |  | 544 338,26 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Компактизация станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | 14 988,41 | 204 078,03 | 304 048,72 | 507 251,73 |  | 671 243,61 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержание функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | - | 164 352,05 | 141 631,49 | 180 804,68 | 95 833,33 | 95 833,33 |  | 95 833,33 |  | 99 666,67 | 103 653,33 | 107 799,47 | 112 111,45 | 116 595,90 | 121 259,74 | 126 110,13 | 131 154,53 | 136 400,72 | 141 856,74 |
| Итого по группе проектов 01 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальных затрат без НДС | 6 505,00 | 213 426,64 | 538 388,14 | 2 145 508,25 | 2 021 167,48 |  | 1 968 800,20 |  | 1 311 415,20 | 99 666,67 | 103 653,33 | 107 799,47 | 112 111,45 | 116 595,90 | 121 259,74 | 126 110,13 | 131 154,53 | 136 400,72 | 141 856,74 |
| НДС | 1 301,00 | 42 685,33 | 107 677,63 | 429 101,65 | 404 233,50 |  | 393 760,04 |  | 262 283,04 | 19 933,33 | 20 730,67 | 21 559,89 | 22 422,29 | 23 319,18 | 24 251,95 | 25 222,03 | 26 230,91 | 27 280,14 | 28 371,35 |
| Всего капитальных затрат с НДС | 7 806,00 | 256 111,97 | 646 065,76 | 2 574 609,90 | 2 425 400,98 |  | 2 362 560,24 |  | 1 573 698,25 | 119 600,00 | 124 384,00 | 129 359,36 | 134 533,73 | 139 915,08 | 145 511,69 | 151 332,15 | 157 385,44 | 163 680,86 | 170 228,09 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом «Источники теплоснабжения» | 7 806,00 | 263 917,97 | 909 983,73 | 3 484 593,63 | 5 909 994,61 |  | 8 272 554,86 |  | 9 846 253,10 | 9 965 853,10 | 10 090 237,10 | 10 219 596,46 | 10 354 130,19 | 10 494 045,28 | 10 639 556,97 | 10 790 889,12 | 10 948 274,56 | 11 111 955,42 | 11 282 183,51 |

12.1.2 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей и сооружений на них

Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении», схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме, в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них предлагается одна группа проектов - реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов. Мероприятия по замене участков тепловых сетей представлены в Томе 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства, предложенные ОАО «Тепловые сети», представлены в таблице 4.

Суммарные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения в части тепловых сетей на период до 2035 года составляют 673,90 млн. руб. с НДС.

Таблица 4 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (в ценах текущего периода с НДС), тыс. руб.

| ИТОГО: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 673 901,45 | 38 617,87 | 39 262,56 | 55 591,19 | 49 575,41 | 46 082,90 | 50 402,41 | 64 312,22 | 48 419,82 | 52 987,15 | 53 751,06 | 53 963,73 | 61 096,69 | 59 838,44 |

Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск планируется реализовать в рамках концессионных соглашений, планируемых к заключению в 2022 году.

Расчетная стоимость проведения мероприятий по капитальному ремонту (реконструкции) тепловых сетей котельной «Камышка», проводимых ежегодно в период 2023-2025 гг., – 12 201 959,85 руб. Для реализации указанных мероприятий тепловые сети котельной «Камышка» п. Самусь были разбиты на 3 сегмента. Протяженности и стоимость проведения мероприятий по годам приведены в Таблице 5.

Таблица 5

| Год проведения ремонтов | Протяженность реконструируемых участков, м | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 418,0 | 3 559 842,89 |
| 2024 | 385,1 | 4 235 180,53 |
| 2025 | 410,0 | 4 406 936,43 |
| Итого | 1 213,1 | 12 201 959,85 |

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении котельной «Камышка» п. Самусь ЗАТО Северск и тепловых сетей к ней предусмотрено 12 000 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в размере 201 959,85 руб. комплекс запланированных мероприятий может быть реализован в полном объеме.

В рамках концессионного соглашения запланирована реконструкция опор теплотрассы с устройством изоляции тепловой сети в п. Орловка на участках сетей теплоснабжения протяженностью 923,11 м (586,44 м в 2025 году, 336,67 м – в 2026 году) с целью сокращения потерь тепловой энергии.

Расчетная стоимость предлагаемых к проведению мероприятий составляет 7 695 000,00 руб. (4 603 592,56 руб. в 2025 году и 3 091 407,44 руб. в 2026 году).

В бюджете ЗАТО Северск на реализацию мероприятий концессионного соглашения в отношении сетей теплоснабжения п. Орловка предусмотрено 7 500 000,00 руб. При условии включения в тариф инвестиционной составляющей в сумме 195 000,00 руб. проект может быть реализован.

В рамках модернизации котельной «ЦОК» предлагается демонтаж парового котла ДЕ-25-14, с последующей установкой вместо него двух водогрейных котлов единичной мощностью 6 МВт, а также перевод двух котлов ДКВР-10-13 в водогрейный режим. Стоимость реализации мероприятий в соответствии с заключением государственной экспертизы – 78 004,76 тыс. руб. (без учета стоимости ПИР в ценах 2022 года).

Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей котельной «ЦОК» были определены на основании НЦС 81-02-13-2022 Сборник к № 13 «Наружные тепловые сети»; индексы роста цен приняты на основании «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В Таблице 6 представлены капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь.

Таблица 5 - Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей котельной «ЦОК» п. Самусь

| Котельная | Мероприятие | Протяженность участка в 2-трубном исчислении, м | Условный диаметр, мм | Тип прокладки | Год проведения | Изоляция | Стоимость с учетом индекса-дефлятора, тыс. руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 32,50 | 150 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 047,87 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 61,70 | 150 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 2 789,55 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 20,00 | 150 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 644,84 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 34,50 | 125 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 019,25 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 25,50 | 125 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 753,36 |
| ЦОК | Реконструкция по гидравлике участков тепловой сети после ЦТП | 2,50 | 125 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 73,86 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 17,90 | 300 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 010,05 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 606,30 | 300 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 38 496,55 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 302,00 | 250 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 15 120,69 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 638,90 | 250 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 39 582,85 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 428,80 | 200 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 14 919,64 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 1 348,40 | 200 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 76 363,61 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 166,30 | 150 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 5 361,86 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 254,60 | 150 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 11 510,84 |
| ЦОК | Отопление до ЦТП (надежность) | 102,00 | 125 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 015,13 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,70 | 125 | надземная | 2040 | Пенополиуретан | 38 809,19 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 75,80 | 125 | подземная канальная | 2040 | Пенополиуретан | 6 514,22 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 476,00 | 100 | надземная | 2035 | Пенополиуретан | 21 986,84 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 739,50 | 100 | подземная канальная | 2035 | Пенополиуретан | 48 125,19 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 74,90 | 100 | подземная канальная | 2029 | Пенополиуретан | 3 700,29 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 601,40 | 80 | надземная | 2037 | Пенополиуретан | 28 826,95 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 373,10 | 80 | подземная канальная | 2037 | Пенополиуретан | 22 152,02 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 986,60 | 65 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 20 199,76 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 771,00 | 65 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 19 552,95 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 732,60 | 50 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 11 537,95 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 778,20 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 19 735,55 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 564,70 | 40 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 7 114,91 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 634,90 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 16 101,39 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 174,30 | 25 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 372,55 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 909,40 | 25 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 17 740,65 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 248,60 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 566,11 |
| ЦОК | Отопление после ЦТП (надежность) | 512,90 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 8 004,56 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 134,00 | 80 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 182,53 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 24,30 | 65 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 497,52 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 187,20 | 65 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 747,49 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 611,20 | 50 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 9 625,98 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 172,80 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 4 382,30 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 50 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 255,93 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 16,25 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 102,37 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 50 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 76,08 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 3,90 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 76,08 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 248,00 | 40 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 3 124,66 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 301,00 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 2 348,77 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 40 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 337,04 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 26,75 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 168,52 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 40 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 222,39 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 14,25 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 222,39 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 127,50 | 25 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 1 004,02 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 58,70 | 25 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 458,05 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 157,40 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 991,58 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 277,60 | 20 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 2 166,18 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 20 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 265,22 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 42,10 | 15 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 198,91 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 36,30 | 15 | надземная | 2023 | Пенополиуретан | 171,51 |
| ЦОК | ГВС (после ЦТП) (надежность) | 40,50 | 15 | подземная канальная | 2023 | Пенополиуретан | 316,03 |
| Итого: |  | 15 880,50 |  |  |  |  | 541 692,59 |

При расчете гидравлических режимов работы системы теплоснабжения котельной «ЦОК» было выявлено значительное падение напора на протяженном участке по ул. Войкова, что влечет за собой недотоп крайних потребителей частного сектора. Для решения данной проблемы рекомендуется перед данным участком установить подкачивающую насосную станцию. Стоимость данной станции составляет порядка 540 тыс. руб. (в ценах 2021 года) и включает в себя два насоса (один рабочий, один в резерве) марки WILO IL 100/145-11/2. Выбор данной марки насоса носит рекомендательный характер.

Обследование системы теплоснабжения котельной «ЦОК» п. Самусь ЗАТО Северск показало, что здание ЦТП №2 находится в частной собственности. При подготовке концессионного соглашения необходимо обеспечить передачу ЦТП №2 в муниципальную собственность для дальнейшей эксплуатации по концессионному соглашению, либо обеспечить строительство нового ЦТП. Ориентировочная стоимость проектирования и строительства – от 2,8 млн. руб.

Источники финансирования проекта модернизации объектов системы теплоснабжения котельной «ЦОК» будут определены по результатам согласования тарифной модели.

12.1.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам инвестиций для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э;

- Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075;

- Федеральный Закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения г. Северска в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, предлагается осуществить за счет следующих источников финансирования:

- амортизационные отчисления;

- прибыль;

- прочие привлеченные средства.

Финансирование за счет средств бюджетов относительно Схемы теплоснабжения г. Северска не рассматривается. Но в случае нехватки собственных средств, теплоснабжающие организации вправе обратиться к Администрации города для обеспечения финансирования важной сферы городского хозяйства. Финансирование из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, региональные и федеральные программы.

Привлечение заемных средств для финансирования в данной актуализации Схемы теплоснабжения не рассматривается.

Включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ № 760-э от 13.06.2013 и Постановлением Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Реализация мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов системы теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, планируется с привлечением средств местного бюджета.

Необходимо отметить, что окончательные решения по источникам финансирования принимаются Администрацией города и органом регулирования (в части прибыли в тарифе, направляемой на капитальные вложения и амортизации).

Источники финансирования инвестиций по мероприятиям теплоснабжающих организаций представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Предполагаемые источники финансирования по мероприятиям АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети»

| Наименование проектов | Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. с НДС | Сумма в ценах соответствующих лет, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования | Тарифные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов на источниках тепловой энергии | 11 282 183,51 | 9 401 819,59 | Амортизация филиала АО «РИР» в г. Северске | Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410 |
|  |  |  | Прибыль филиала АО «РИР» в г. Северске |  |
|  |  |  | Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства) | Данные расходы не относятся к тарифообразующим. |
| Группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них | 673 901,45 | 561 584,54 | Источник уточняется | Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410 |
| Итого: | 11 956 084,96 | 9 963 404,13 |  |  |

Планируемые графики финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 9.

Таблица 9 – График финансирования проектов по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (тыс. руб. без НДС в ценах соответствующих лет)

| Источники финансирования | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Амортизация АО «РИР» в г. Северске, направляемая на капитальные вложения | 240 852,70 | 218 838,89 | 371 554,41 | 544 338,26 | 99 666,67 | 103 653,33 | 107 799,47 | 112 111,45 | 116 595,90 | 121 259,74 | 126 110,13 | 131 154,53 | 136 400,72 | 141 856,74 |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде | 97 358,89 | 88 864,96*** | 156 196,24** | 228 832,13** | 41 898,46** | 43 574,40** | 45 317,38** | 47 130,07** | 49 015,27** | 50 975,89** | 53 014,92** | 55 135,52** | 57 340,94** | 59 634,57** |
| 2. Прибыль, направленная на инвестиции филиала АО «РИР» в г. Северске | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе отнесено на теплоэнергию в горячей воде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Иные источники (собственные средства ГК Росатом и прочие привлеченные средства)* | 775 545,20 | 804 213,97 | 482 894,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* прочие привлеченные средства, покрываемые не за счет тарифов от регулируемых видов деятельности.

**версия организации. Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

***согласно инвестиционной программе АО «РИР» в сфере теплоснабжения на 2021-2023гг., утвержденной Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2020 №1-639/9 (231) (с учетом изменений от 19.11.2021 №1-233). Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.2 Оценка эффективности инвестиций

12.2.1 Оценка эффективности инвестиций в реализацию Сценариев Схемы теплоснабжения в части источников с комбинированной выработкой энергии

В рамках предыдущей актуализации схемы теплоснабжения города Северска было сформировано 2 сценария реализации мероприятий. Первый сценарий предполагал ввод новых турбоагрегатов взамен выработавших парковый ресурс.

В соответствии со сценарием № 2 ввод ТГ-12 и ТГ-14 не планировался, а отпуск теплоты планировалось обеспечить за счет РОУ.

Подробное обоснование выбора сценария с приведенными финансово-экономическими моделями и расчетом экономических показателей приведены в Книге 5 «Мастер-план».

Обобщенные результаты расчета показателейэкономической эффективности предлагаемых в рамках Сценария № 1 мероприятий приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты расчета экономических показателей реализации мероприятий по Сценарию № 1 и Сценарию № 2 (тыс. руб. без учета НДС)

| № п/п | Показатели | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на топливо на производство т/э | 4 903 945,16 | 5 824 873,83 |
| 2 | Маржинальная прибыль от реализации т/э | 4 551 605,06 | 3 630 676,39 |
| 3 | Дисконтированная маржинальная прибыль от реализации т/э | 1 048 872,35 | 827 046,13 |

Первый сценарий характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Для реализации был выбран первый сценарий, который характеризуется значительными инвестиционными расходами. При этом ввод нового оборудования с лучшими техническими характеристиками приводит к уменьшению затрат на топливо и ремонт.

Финансирование мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения планируется осуществить в рамках амортизационных отчислений.

Оценка эффективности мероприятий по реконструкции тепловых сетей направлены на поддержание в рабочем состоянии систем теплоснабжения, а не на повышение эффективности их работы. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект по отношению к капитальным затратам на них и является социально-значимой.

12.3 Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитаны для теплоснабжающих организаций как результат влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу АО «РИР» и ОАО «Тепловые сети» выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2022 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

12.3.1 Расчет тарифных последствий на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ.

Тарифно-балансовые модели были составлены в двух сценариях (таблицы 11,12) – в зависимости от структуры потребляемого топлива. Первый сценарий рассчитан на структуру потребления топлива при цене на уголь марки СС в 2023 году 4 905,00 руб./т (без учета транспортировки) в связи с ростом цен на уголь данной марки в 2021 году. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления газа в первые годы, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ. Выбор данного сценария возможен при установлении льготного тарифа. Максимальный возможный рост тарифа для конечных потребителей при этом составит 23,8%.

При снижении цены на уголь марки СС до 2 900,00 руб./т в 2022 году (расчетная цена в 2023 году – 3 161,00 руб./т) к рассмотрению предлагается сценарий, максимальный возможный рост тарифа для конечных потребителей при реализации которого составит 13,3%. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления угля, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ.

В связи с тем, что рост тарифа при реализации любого из проанализированных сценариев превышает индекс роста платы граждан, одним из решений является установление льготного тарифа.

На рисунках 1-2 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации предложенных вариантов тарифно-балансовых моделей и ИПЦ, принятому в соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 18.05.2022). Рост тарифа связан с финансированием мероприятий инвестиционной программы, ростом цен на топливо марки СС и снижением полезного отпуска тепловой энергии.

Прогноз затрат на содержание (передача и сбыт) горячей воды филиала АО «РИР» в Северске» приведен таблице 13.

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске при реализации сценария №1 и в соответствии со сценарными условиями прогноза МЭР, руб./Гкал

Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске при реализации сценария №2 и в соответствии со сценарными условиями прогноза МЭР, руб./Гкал

Таблица 11 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №1)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
|  | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 362 076,40 | 390 716,65 | 404 602,71 | 416 578,96 | 428 909,69 | 441 605,42 | 454 676,94 | 468 135,38 | 481 992,18 | 496 259,15 | 510 948,42 | 526 072,50 | 541 644,24 | 557 676,91 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 20 158,96 | 21 753,53 | 22 526,65 | 23 193,44 | 23 879,97 | 24 586,81 | 25 314,58 | 26 063,90 | 26 835,39 | 27 629,71 | 28 447,55 | 29 289,60 | 30 156,57 | 31 049,21 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 135 102,44 | 145 789,05 | 150 970,39 | 155 439,11 | 160 040,11 | 164 777,30 | 169 654,71 | 174 676,49 | 179 846,91 | 185 170,38 | 190 651,42 | 196 294,70 | 202 105,03 | 208 087,34 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 141 865,45 | 153 087,00 | 158 527,72 | 163 220,14 | 168 051,45 | 173 025,78 | 178 147,34 | 183 420,50 | 188 849,75 | 194 439,70 | 200 195,11 | 206 120,89 | 212 222,07 | 218 503,84 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 22 572,93 | 24 358,44 | 25 224,14 | 25 970,78 | 26 739,51 | 27 531,00 | 28 345,92 | 29 184,96 | 30 048,83 | 30 938,28 | 31 854,05 | 32 796,93 | 33 767,72 | 34 767,25 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 41 885,61 | 45 198,76 | 46 805,12 | 48 190,56 | 49 617,00 | 51 085,66 | 52 597,79 | 54 154,69 | 55 757,67 | 57 408,10 | 59 107,37 | 60 856,95 | 62 658,32 | 64 513,01 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 478,41 | 516,25 | 534,60 | 550,42 | 566,72 | 583,49 | 600,76 | 618,55 | 636,85 | 655,71 | 675,11 | 695,10 | 715,67 | 736,86 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 21 818,51 | 23 544,35 | 24 381,12 | 25 102,80 | 25 845,84 | 26 610,88 | 27 398,56 | 28 209,55 | 29 044,56 | 29 904,28 | 30 789,44 | 31 700,81 | 32 639,15 | 33 605,27 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 16 288,76 | 17 577,20 | 18 201,89 | 18 740,67 | 19 295,39 | 19 866,53 | 20 454,58 | 21 060,04 | 21 683,42 | 22 325,25 | 22 986,07 | 23 666,46 | 24 366,99 | 25 088,25 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 804,50 | 3 026,34 | 3 133,89 | 3 226,65 | 3 322,16 | 3 420,50 | 3 521,75 | 3 625,99 | 3 733,32 | 3 843,83 | 3 957,60 | 4 074,75 | 4 195,36 | 4 319,54 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 495,44 | 534,63 | 553,63 | 570,01 | 586,89 | 604,26 | 622,14 | 640,56 | 659,52 | 679,04 | 699,14 | 719,84 | 741,14 | 763,08 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 196,61 | 212,16 | 219,70 | 226,21 | 232,90 | 239,79 | 246,89 | 254,20 | 261,72 | 269,47 | 277,45 | 285,66 | 294,12 | 302,82 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 286,59 | 309,26 | 320,25 | 329,73 | 339,49 | 349,53 | 359,88 | 370,53 | 381,50 | 392,79 | 404,42 | 416,39 | 428,72 | 441,41 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 7,82 | 8,44 | 8,74 | 9,00 | 9,27 | 9,54 | 9,82 | 10,11 | 10,41 | 10,72 | 11,04 | 11,36 | 11,70 | 12,05 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 124 815,87 | 1 548 779,29 | 1 582 477,62 | 1 515 965,70 | 1 368 723,81 | 1 422 993,15 | 1 479 414,27 | 1 538 072,48 | 1 599 056,48 | 1 662 458,49 | 1 728 374,38 | 1 796 903,83 | 1 868 150,47 | 1 942 222,04 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 035 314,89 | 1 451 713,65 | 1 481 302,09 | 1 413 267,49 | 1 262 118,14 | 1 312 123,26 | 1 364 109,58 | 1 418 155,60 | 1 474 342,93 | 1 532 756,40 | 1 593 484,20 | 1 656 618,05 | 1 722 253,25 | 1 790 488,93 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 139,66 | 1 185,37 | 1 232,51 | 1 282,11 | 1 333,39 | 1 386,73 | 1 442,20 | 1 499,89 | 1 559,88 | 1 622,28 | 1 687,17 | 1 754,65 | 1 824,84 | 1 897,83 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 88 361,31 | 95 880,28 | 99 943,01 | 101 416,11 | 105 272,28 | 109 483,17 | 113 862,49 | 118 416,99 | 123 153,67 | 128 079,82 | 133 203,01 | 138 531,13 | 144 072,38 | 149 835,27 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 136 718,94 | 129 206,08 | 204 507,57 | 278 418,88 | 95 507,60 | 98 753,72 | 102 114,07 | 105 592,73 | 109 193,98 | 112 922,25 | 116 782,07 | 120 778,21 | 124 915,59 | 129 199,29 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 451,65 | 1 509,87 | 1 570,26 | 1 633,09 | 1 698,42 | 1 766,35 | 1 837,01 | 1 910,49 | 1 986,91 | 2 066,38 | 2 149,04 | 2 235,00 | 2 324,40 | 2 417,38 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2 162,41 | 1 667,97 | 1 323,84 | 1 192,07 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 653,74 | 653,80 | 653,80 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 172,85 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 320,39 | 825,87 | 481,74 | 349,96 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 843,37 | 44 111,53 | 45 417,23 | 46 761,58 | 50 751,54 | 52 253,78 | 53 800,50 | 55 392,99 | 57 032,62 | 58 720,79 | 60 458,92 | 62 248,51 | 64 091,06 | 65 988,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финсирование инвестиций* |  | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 110,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., подлежит учету в последующие годы | тыс.руб. | - 35 962,79 | - 182,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г. | тыс.руб. | - 87 115,78 | - 90 600,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | подлежит учету в последующие периоды регулирования | тыс.руб. | - 87 115,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 588 091,61 | 1 977 918,77 | 2 191 587,90 | 2 210 963,53 | 1 893 141,10 | 1 963 352,29 | 2 036 205,28 | 2 111 800,59 | 2 190 242,65 | 2 271 639,89 | 2 356 104,87 | 2 443 754,54 | 2 534 710,30 | 2 629 098,24 |
| 12 | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 945,71 | 1 216,95 | 1 348,41 | 1 360,33 | 1 164,79 | 1 207,99 | 1 252,81 | 1 299,32 | 1 347,58 | 1 397,67 | 1 449,63 | 1 503,56 | 1 559,52 | 1 617,60 |
| 13 | Темп роста тарифа |  | - | 1,287 | 1,108 | 1,009 | 0,856 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 14 | Тариф с учетом индекса МЭР | руб/Гкал | 945,71 | 1 030,83 | 1 078,25 | 1 121,38 | 1 166,23 | 1 212,88 | 1 261,40 | 1 311,85 | 1 364,33 | 1 418,90 | 1 475,66 | 1 534,68 | 1 596,07 | 1 659,91 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 12 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №2)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
|  | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 362 076,40 | 390 716,65 | 404 602,71 | 416 578,96 | 428 909,69 | 441 605,42 | 454 676,94 | 468 135,38 | 481 992,18 | 496 259,15 | 510 948,42 | 526 072,50 | 541 644,24 | 557 676,91 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 20 158,96 | 21 753,53 | 22 526,65 | 23 193,44 | 23 879,97 | 24 586,81 | 25 314,58 | 26 063,90 | 26 835,39 | 27 629,71 | 28 447,55 | 29 289,60 | 30 156,57 | 31 049,21 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 135 102,44 | 145 789,05 | 150 970,39 | 155 439,11 | 160 040,11 | 164 777,30 | 169 654,71 | 174 676,49 | 179 846,91 | 185 170,38 | 190 651,42 | 196 294,70 | 202 105,03 | 208 087,34 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 141 865,45 | 153 087,00 | 158 527,72 | 163 220,14 | 168 051,45 | 173 025,78 | 178 147,34 | 183 420,50 | 188 849,75 | 194 439,70 | 200 195,11 | 206 120,89 | 212 222,07 | 218 503,84 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 22 572,93 | 24 358,44 | 25 224,14 | 25 970,78 | 26 739,51 | 27 531,00 | 28 345,92 | 29 184,96 | 30 048,83 | 30 938,28 | 31 854,05 | 32 796,93 | 33 767,72 | 34 767,25 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 41 885,61 | 45 198,76 | 46 805,12 | 48 190,56 | 49 617,00 | 51 085,66 | 52 597,79 | 54 154,69 | 55 757,67 | 57 408,10 | 59 107,37 | 60 856,95 | 62 658,32 | 64 513,01 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 478,41 | 516,25 | 534,60 | 550,42 | 566,72 | 583,49 | 600,76 | 618,55 | 636,85 | 655,71 | 675,11 | 695,10 | 715,67 | 736,86 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 21 818,51 | 23 544,35 | 24 381,12 | 25 102,80 | 25 845,84 | 26 610,88 | 27 398,56 | 28 209,55 | 29 044,56 | 29 904,28 | 30 789,44 | 31 700,81 | 32 639,15 | 33 605,27 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 16 288,76 | 17 577,20 | 18 201,89 | 18 740,67 | 19 295,39 | 19 866,53 | 20 454,58 | 21 060,04 | 21 683,42 | 22 325,25 | 22 986,07 | 23 666,46 | 24 366,99 | 25 088,25 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 804,50 | 3 026,34 | 3 133,89 | 3 226,65 | 3 322,16 | 3 420,50 | 3 521,75 | 3 625,99 | 3 733,32 | 3 843,83 | 3 957,60 | 4 074,75 | 4 195,36 | 4 319,54 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 495,44 | 534,63 | 553,63 | 570,01 | 586,89 | 604,26 | 622,14 | 640,56 | 659,52 | 679,04 | 699,14 | 719,84 | 741,14 | 763,08 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 196,61 | 212,16 | 219,70 | 226,21 | 232,90 | 239,79 | 246,89 | 254,20 | 261,72 | 269,47 | 277,45 | 285,66 | 294,12 | 302,82 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 286,59 | 309,26 | 320,25 | 329,73 | 339,49 | 349,53 | 359,88 | 370,53 | 381,50 | 392,79 | 404,42 | 416,39 | 428,72 | 441,41 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 7,82 | 8,44 | 8,74 | 9,00 | 9,27 | 9,54 | 9,82 | 10,11 | 10,41 | 10,72 | 11,04 | 11,36 | 11,70 | 12,05 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 124 815,87 | 1 354 792,13 | 1 380 283,29 | 1 375 336,92 | 1 400 921,68 | 1 456 466,70 | 1 514 214,05 | 1 574 251,02 | 1 636 668,42 | 1 701 560,61 | 1 769 025,73 | 1 839 165,79 | 1 912 086,84 | 1 987 899,16 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 035 314,89 | 1 257 726,49 | 1 279 107,76 | 1 272 638,70 | 1 294 316,01 | 1 345 596,81 | 1 398 909,36 | 1 454 334,14 | 1 511 954,86 | 1 571 858,51 | 1 634 135,55 | 1 698 880,00 | 1 766 189,62 | 1 836 166,06 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 139,66 | 1 185,37 | 1 232,51 | 1 282,11 | 1 333,39 | 1 386,73 | 1 442,20 | 1 499,89 | 1 559,88 | 1 622,28 | 1 687,17 | 1 754,65 | 1 824,84 | 1 897,83 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 88 361,31 | 95 880,28 | 99 943,01 | 101 416,11 | 105 272,28 | 109 483,17 | 113 862,49 | 118 416,99 | 123 153,67 | 128 079,82 | 133 203,01 | 138 531,13 | 144 072,38 | 149 835,27 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 136 718,94 | 129 206,08 | 204 507,57 | 278 418,88 | 95 507,60 | 98 753,72 | 102 114,07 | 105 592,73 | 109 193,98 | 112 922,25 | 116 782,07 | 120 778,21 | 124 915,59 | 129 199,29 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 451,65 | 1 509,87 | 1 570,26 | 1 633,09 | 1 698,42 | 1 766,35 | 1 837,01 | 1 910,49 | 1 986,91 | 2 066,38 | 2 149,04 | 2 235,00 | 2 324,40 | 2 417,38 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2 162,41 | 1 667,97 | 1 323,84 | 1 192,07 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 653,74 | 653,80 | 653,80 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 172,85 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 320,39 | 825,87 | 481,74 | 349,96 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 843,37 | 44 111,53 | 45 417,23 | 46 761,58 | 50 751,54 | 52 253,78 | 53 800,50 | 55 392,99 | 57 032,62 | 58 720,79 | 60 458,92 | 62 248,51 | 64 091,06 | 65 988,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финсирование инвестиций* |  | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 110,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., подлежит учету в последующие годы | тыс.руб. | - 35 962,79 | - 182,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г. | тыс.руб. | - 87 115,78 | - 90 600,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | подлежит учету в последующие периоды регулирования | тыс.руб. | - 87 115,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 588 091,61 | 1 783 931,62 | 1 989 393,57 | 2 070 334,75 | 1 925 338,97 | 1 996 825,84 | 2 071 005,05 | 2 147 979,13 | 2 227 854,58 | 2 310 742,01 | 2 396 756,22 | 2 486 016,49 | 2 578 646,67 | 2 674 775,37 |
| 12 | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 945,71 | 1 097,59 | 1 224,01 | 1 273,81 | 1 184,60 | 1 228,58 | 1 274,22 | 1 321,58 | 1 370,73 | 1 421,72 | 1 474,65 | 1 529,56 | 1 586,56 | 1 645,70 |
| 13 | Темп роста тарифа |  | - | 1,161 | 1,115 | 1,041 | 0,930 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 14 | Тариф с учетом индекса МЭР | руб/Гкал | 945,71 | 1 030,83 | 1 078,25 | 1 121,38 | 1 166,23 | 1 212,88 | 1 261,40 | 1 311,85 | 1 364,33 | 1 418,90 | 1 475,66 | 1 534,68 | 1 596,07 | 1 659,91 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 13 – Прогноз расходов на содержание (передача и сбыт) филиал АО «РИР» в г. Северске

| Основные показатели | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
| ИПЦ |  | 1,043 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 32 291,27 | 33 247,09 | 34 231,20 | 35 244,45 | 36 287,68 | 37 361,80 | 38 467,71 | 39 606,35 | 40 778,70 | 41 985,75 | 43 228,53 | 44 508,09 | 45 825,53 | 47 181,97 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 13 350,85 | 3 447,07 | 3 548,94 | 3 653,83 | 3 761,83 | 3 873,02 | 3 987,50 | 4 105,37 | 4 226,73 | 4 351,68 | 4 480,33 | 4 612,79 | 4 749,17 | 4 889,58 |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Концессионная плата | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| транспортный налог |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на имущество | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| арендная плата за землю | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 3 342,73 | 3 441,67 | 3 543,54 | 3 648,43 | 3 756,43 | 3 867,62 | 3 982,10 | 4 099,97 | 4 221,33 | 4 346,28 | 4 474,93 | 4 607,39 | 4 743,77 | 4 884,18 |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 10 002,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя в том числе: | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого Необходимая валовая выручка, в том числе: | тыс.руб. | 45 642,12 | 36 694,16 | 37 780,15 | 38 898,28 | 40 049,51 | 41 234,81 | 42 455,21 | 43 711,72 | 45 005,43 | 46 337,43 | 47 708,86 | 49 120,88 | 50 574,70 | 52 071,55 |
| НВВ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс.руб. | 40 827,70 | 31 737,39 | 32 676,82 | 33 644,05 | 34 639,92 | 35 665,12 | 36 720,67 | 37 807,46 | 38 926,43 | 40 078,51 | 41 264,70 | 42 485,99 | 43 743,44 | 45 038,11 |
| НВВ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети АО "Тепловые сети" | тыс.руб. | 4 814,42 | 4 956,77 | 5 103,33 | 5 254,23 | 5 409,59 | 5 569,69 | 5 734,54 | 5 904,26 | 6 079,00 | 6 258,92 | 6 444,16 | 6 634,89 | 6 831,26 | 7 033,44 |

12.3.2 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде

В настоящее время имеется значительный износ магистральных тепловых сетей и насосных станций. Неудовлетворительное состояние изоляции на отдельных участках трассы. Частично устаревшее оборудование насосных станций, неоднократное продление паркового ресурса крупных источников теплоснабжения. Все это требует инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры, иначе в ближайшее время бездействие в данном направлении неблагоприятным образом может отразиться на качестве теплоснабжения.

В рамках реализации актуализированной схемы теплоснабжения планируется реконструкция тепловых сетей с заменой изношенных трубопроводов ОАО «Тепловые сети». Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало.

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен таблицах 14-15 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»). Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен без учета планируемых мероприятий, так как источники финансирования мероприятий АО «Тепловые сети» в настоящий момент не определены, ИПЦ и прогнозными тарифами на теплоэнергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на рисунках 3-4. Рост тарифа в 2023 г. связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске.

Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №2)

Таблица 14 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №1)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 320,29 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям (НТПТЭ) | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 110 983,45 | 119 762,24 | 124 018,59 | 127 689,54 | 131 469,15 | 135 360,64 | 139 367,31 | 143 492,59 | 147 739,97 | 152 113,07 | 156 615,62 | 161 251,44 | 166 024,48 | 170 938,81 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 64 179,19 | 69 955,32 | 73 173,26 | 76 100,19 | 79 144,20 | 82 309,97 | 85 602,37 | 89 026,46 | 92 587,52 | 96 291,02 | 100 142,66 | 104 148,37 | 108 314,30 | 112 646,87 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 304 491,49 | 388 073,22 | 428 859,84 | 433 248,19 | 374 629,89 | 388 584,19 | 403 065,50 | 418 093,96 | 433 690,44 | 449 876,68 | 466 675,18 | 484 109,38 | 502 203,58 | 520 983,02 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 287 691,23 | 369 760,93 | 409 705,19 | 413 327,36 | 353 912,22 | 367 037,81 | 380 657,27 | 394 789,40 | 409 453,70 | 424 670,47 | 440 460,73 | 456 846,35 | 473 850,02 | 491 495,32 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 16 800,26 | 18 312,28 | 19 154,65 | 19 920,83 | 20 717,67 | 21 546,37 | 22 408,23 | 23 304,56 | 24 236,74 | 25 206,21 | 26 214,46 | 27 263,04 | 28 353,56 | 29 487,70 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 196,47 | 204,33 | 212,50 | 221,00 | 229,84 | 239,04 | 248,60 | 258,54 | 268,88 | 279,64 | 290,82 | 302,46 | 314,55 | 327,14 |
| 8 | Результаты деятельности организации за 2020 г. | тыс. руб. | 25 259,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 505 110,10 | 577 995,10 | 626 264,19 | 637 258,93 | 585 473,08 | 606 493,83 | 628 283,78 | 650 871,54 | 674 286,81 | 698 560,40 | 723 724,29 | 749 811,65 | 776 856,92 | 804 895,84 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 217 418,88 | 208 234,17 | 216 559,00 | 223 931,57 | 231 560,86 | 239 456,02 | 247 626,51 | 256 082,15 | 264 833,11 | 273 889,94 | 283 263,56 | 292 965,30 | 303 006,90 | 313 400,52 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 496,94 | 585,38 | 634,27 | 645,40 | 592,95 | 614,24 | 636,31 | 659,19 | 682,90 | 707,49 | 732,97 | 759,39 | 786,78 | 815,18 |
| 12 | Темп роста тарифа | инд. |  | 1,178 | 1,084 | 1,018 | 0,919 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 13 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 496,94 | 541,66 | 566,58 | 589,24 | 612,81 | 637,32 | 662,82 | 689,33 | 716,90 | 745,58 | 775,40 | 806,42 | 838,68 | 872,22 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 15 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №2)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 320,29 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям (НТПТЭ) | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 110 983,45 | 119 762,24 | 124 018,59 | 127 689,54 | 131 469,15 | 135 360,64 | 139 367,31 | 143 492,59 | 147 739,97 | 152 113,07 | 156 615,62 | 161 251,44 | 166 024,48 | 170 938,81 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 64 179,19 | 69 955,32 | 73 173,26 | 76 100,19 | 79 144,20 | 82 309,97 | 85 602,37 | 89 026,46 | 92 587,52 | 96 291,02 | 100 142,66 | 104 148,37 | 108 314,30 | 112 646,87 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 304 491,49 | 351 808,40 | 391 060,73 | 406 958,42 | 380 649,10 | 394 841,88 | 409 571,13 | 424 857,33 | 440 721,79 | 457 186,60 | 474 274,73 | 492 010,02 | 510 417,24 | 529 522,11 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 287 691,23 | 333 496,11 | 371 906,08 | 387 037,59 | 359 931,43 | 373 295,51 | 387 162,90 | 401 552,77 | 416 485,05 | 431 980,39 | 448 060,27 | 464 746,98 | 482 063,68 | 500 034,41 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 16 800,26 | 18 312,28 | 19 154,65 | 19 920,83 | 20 717,67 | 21 546,37 | 22 408,23 | 23 304,56 | 24 236,74 | 25 206,21 | 26 214,46 | 27 263,04 | 28 353,56 | 29 487,70 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 196,47 | 204,33 | 212,50 | 221,00 | 229,84 | 239,04 | 248,60 | 258,54 | 268,88 | 279,64 | 290,82 | 302,46 | 314,55 | 327,14 |
| 8 | Результаты деятельности организации за 2020 г. | тыс. руб. | 25 259,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 505 110,10 | 541 730,28 | 588 465,09 | 610 969,16 | 591 492,29 | 612 751,52 | 634 789,40 | 657 634,92 | 681 318,16 | 705 870,33 | 731 323,83 | 757 712,28 | 785 070,58 | 813 434,92 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 217 418,88 | 208 234,17 | 216 559,00 | 223 931,57 | 231 560,86 | 239 456,02 | 247 626,51 | 256 082,15 | 264 833,11 | 273 889,94 | 283 263,56 | 292 965,30 | 303 006,90 | 313 400,52 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 496,94 | 548,65 | 595,98 | 618,78 | 599,05 | 620,58 | 642,90 | 666,04 | 690,02 | 714,89 | 740,67 | 767,39 | 795,10 | 823,83 |
| 12 | Темп роста тарифа | инд. |  | 1,104 | 1,086 | 1,038 | 0,968 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 13 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 496,94 | 541,66 | 566,58 | 589,24 | 612,81 | 637,32 | 662,82 | 689,33 | 716,90 | 745,58 | 775,40 | 806,42 | 838,68 | 872,22 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.3 Расчет тарифных последствий услуг по передаче тепловой в горячей воде АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ и прогнозными тарифами на теплоэнергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в таблицах 16-17 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»). Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на рисунках 5-6.

Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 6 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал (Сценарий №2)

Таблица 16 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №1)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 336,28 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 30 956,12 | 33 404,75 | 34 591,95 | 35 615,88 | 36 670,11 | 37 755,54 | 38 873,10 | 40 023,75 | 41 208,45 | 42 428,22 | 43 684,10 | 44 977,15 | 46 308,47 | 47 679,20 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 901,31 | 9 702,43 | 10 148,74 | 10 554,69 | 10 976,88 | 11 415,95 | 11 872,59 | 12 347,49 | 12 841,39 | 13 355,05 | 13 889,25 | 14 444,82 | 15 022,61 | 15 623,52 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 63 850,92 | 80 726,86 | 88 905,21 | 89 976,19 | 78 790,06 | 81 740,98 | 84 803,86 | 87 983,01 | 91 282,88 | 94 708,10 | 98 263,49 | 101 954,03 | 105 784,92 | 109 761,55 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 55 829,02 | 71 982,99 | 79 759,12 | 80 464,26 | 68 897,65 | 71 452,87 | 74 104,23 | 76 855,39 | 79 710,16 | 82 672,47 | 85 746,43 | 88 936,30 | 92 246,48 | 95 681,56 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 8 021,90 | 8 743,87 | 9 146,09 | 9 511,93 | 9 892,41 | 10 288,11 | 10 699,63 | 11 127,62 | 11 572,72 | 12 035,63 | 12 517,05 | 13 017,74 | 13 538,45 | 14 079,98 |
| 7 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | тыс.руб. | 19 338,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 123 046,61 | 123 834,04 | 133 645,90 | 136 146,76 | 126 437,05 | 130 912,47 | 135 549,56 | 140 354,25 | 145 332,73 | 150 491,37 | 155 836,84 | 161 376,00 | 167 116,01 | 173 064,27 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 67 217,58 | 51 851,05 | 53 886,78 | 55 682,50 | 57 539,39 | 59 459,60 | 61 445,33 | 63 498,86 | 65 622,57 | 67 818,90 | 70 090,40 | 72 439,70 | 74 869,53 | 77 382,70 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 444,00 | 488,98 | 527,72 | 537,60 | 499,26 | 516,93 | 535,24 | 554,21 | 573,87 | 594,24 | 615,35 | 637,22 | 659,89 | 683,37 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | - | 1,101 | 1,079 | 1,019 | 0,929 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 12 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 444,00 | 483,96 | 506,22 | 526,47 | 547,53 | 569,43 | 592,21 | 615,89 | 640,53 | 666,15 | 692,80 | 720,51 | 749,33 | 779,30 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 17 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №2)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 336,28 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 30 956,12 | 33 404,75 | 34 591,95 | 35 615,88 | 36 670,11 | 37 755,54 | 38 873,10 | 40 023,75 | 41 208,45 | 42 428,22 | 43 684,10 | 44 977,15 | 46 308,47 | 47 679,20 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 901,31 | 9 702,43 | 10 148,74 | 10 554,69 | 10 976,88 | 11 415,95 | 11 872,59 | 12 347,49 | 12 841,39 | 13 355,05 | 13 889,25 | 14 444,82 | 15 022,61 | 15 623,52 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 63 850,92 | 73 667,03 | 81 546,69 | 84 858,25 | 79 961,85 | 82 959,19 | 86 070,34 | 89 299,67 | 92 651,70 | 96 131,16 | 99 742,93 | 103 492,08 | 107 383,91 | 111 423,89 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 55 829,02 | 64 923,16 | 72 400,60 | 75 346,32 | 70 069,44 | 72 671,08 | 75 370,71 | 78 172,05 | 81 078,98 | 84 095,53 | 87 225,87 | 90 474,35 | 93 845,47 | 97 343,91 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 8 021,90 | 8 743,87 | 9 146,09 | 9 511,93 | 9 892,41 | 10 288,11 | 10 699,63 | 11 127,62 | 11 572,72 | 12 035,63 | 12 517,05 | 13 017,74 | 13 538,45 | 14 079,98 |
| 7 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | тыс.руб. | 19 338,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 123 046,61 | 116 774,21 | 126 287,38 | 131 028,81 | 127 608,83 | 132 130,68 | 136 816,04 | 141 670,91 | 146 701,55 | 151 914,43 | 157 316,27 | 162 914,05 | 168 714,99 | 174 726,61 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 67 217,58 | 51 851,05 | 53 886,78 | 55 682,50 | 57 539,39 | 59 459,60 | 61 445,33 | 63 498,86 | 65 622,57 | 67 818,90 | 70 090,40 | 72 439,70 | 74 869,53 | 77 382,70 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 444,00 | 461,10 | 498,67 | 517,39 | 503,88 | 521,74 | 540,24 | 559,41 | 579,28 | 599,86 | 621,19 | 643,29 | 666,20 | 689,94 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | - | 1,039 | 1,081 | 1,038 | 0,974 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 12 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 444,00 | 483,96 | 506,22 | 526,47 | 547,53 | 569,43 | 592,21 | 615,89 | 640,53 | 666,15 | 692,80 | 720,51 | 749,33 | 779,30 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.4 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде

АО «РИР» продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Соответственно были рассчитаны тарифные последствия для потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» и не включающей ОАО «Тепловые сети».

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведены в таблицах 18-19 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»).

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом реализации сценариев АО «РИР» приведена на рисунках 7-8.

Рисунок 7 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 8 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №2)

Таблица 18 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» (Сценарий №1)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
| 2 | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 1 248 616,58 | 1 572 886,45 | 1 742 801,05 | 1 758 209,00 | 1 505 469,30 | 1 561 302,85 | 1 619 237,22 | 1 679 352,35 | 1 741 731,28 | 1 806 460,23 | 1 873 628,73 | 1 943 329,76 | 2 015 659,87 | 2 090 719,32 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 40 827,70 | 31 737,39 | 32 676,82 | 33 644,05 | 34 639,92 | 35 665,12 | 36 720,67 | 37 807,46 | 38 926,43 | 40 078,51 | 41 264,70 | 42 485,99 | 43 743,44 | 45 038,11 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 217 418,88 | 208 234,17 | 216 559,00 | 223 931,57 | 231 560,86 | 239 456,02 | 247 626,51 | 256 082,15 | 264 833,11 | 273 889,94 | 283 263,56 | 292 965,30 | 303 006,90 | 313 400,52 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 1 506 863,14 | 1 812 858,01 | 1 992 036,88 | 2 015 784,62 | 1 771 670,07 | 1 836 423,99 | 1 903 584,40 | 1 973 241,96 | 2 045 490,81 | 2 120 428,68 | 2 198 156,98 | 2 278 781,05 | 2 362 410,21 | 2 449 157,95 |
| 8 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | Руб/Гкал | 1 482,48 | 1 836,02 | 2 017,49 | 2 041,54 | 1 794,31 | 1 859,89 | 1 927,91 | 1 998,46 | 2 071,63 | 2 147,52 | 2 226,25 | 2 307,90 | 2 392,60 | 2 480,45 |
| 9 | Тем роста тарифа | инд. | - | 1,238 | 1,099 | 1,012 | 0,879 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР | Руб/Гкал | 1 482,48 | 1 615,91 | 1 690,24 | 1 757,85 | 1 828,16 | 1 901,29 | 1 977,34 | 2 056,44 | 2 138,69 | 2 224,24 | 2 313,21 | 2 405,74 | 2 501,97 | 2 602,05 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 19 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» (Сценарий №2)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
| 2 | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 1 248 616,58 | 1 418 623,41 | 1 582 011,48 | 1 646 377,76 | 1 531 073,78 | 1 587 921,79 | 1 646 910,80 | 1 708 122,36 | 1 771 641,15 | 1 837 555,14 | 1 905 955,61 | 1 976 937,43 | 2 050 599,08 | 2 127 042,83 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 40 827,70 | 31 737,39 | 32 676,82 | 33 644,05 | 34 639,92 | 35 665,12 | 36 720,67 | 37 807,46 | 38 926,43 | 40 078,51 | 41 264,70 | 42 485,99 | 43 743,44 | 45 038,11 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 217 418,88 | 208 234,17 | 216 559,00 | 223 931,57 | 231 560,86 | 239 456,02 | 247 626,51 | 256 082,15 | 264 833,11 | 273 889,94 | 283 263,56 | 292 965,30 | 303 006,90 | 313 400,52 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 1 506 863,14 | 1 658 594,97 | 1 831 247,30 | 1 903 953,38 | 1 797 274,56 | 1 863 042,93 | 1 931 257,98 | 2 002 011,97 | 2 075 400,69 | 2 151 523,58 | 2 230 483,87 | 2 312 388,73 | 2 397 349,42 | 2 485 481,45 |
| 8 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | Руб/Гкал | 1 482,48 | 1 679,79 | 1 854,65 | 1 928,28 | 1 820,24 | 1 886,85 | 1 955,94 | 2 027,59 | 2 101,92 | 2 179,02 | 2 258,99 | 2 341,94 | 2 427,98 | 2 517,24 |
| 9 | Тем роста тарифа | инд. | - | 1,133 | 1,104 | 1,040 | 0,944 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР | Руб/Гкал | 1 482,48 | 1 615,91 | 1 690,24 | 1 757,85 | 1 828,16 | 1 901,29 | 1 977,34 | 2 056,44 | 2 138,69 | 2 224,24 | 2 313,21 | 2 405,74 | 2 501,97 | 2 602,05 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

12.3.5 Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети», приведен в таблицах 20-21 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»).

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом реализации сценариев АО «РИР» приведена на рисунках 9-10.

Рисунок 9 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 10 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №2)

Таблица 20 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» (Сценарий №1)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
| 2 | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 339 475,03 | 405 032,32 | 448 786,85 | 452 754,53 | 387 671,80 | 402 049,44 | 416 968,06 | 432 448,24 | 448 511,37 | 465 179,66 | 482 476,15 | 500 424,78 | 519 050,43 | 538 378,91 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 4 814,42 | 4 956,77 | 5 103,33 | 5 254,23 | 5 409,59 | 5 569,69 | 5 734,54 | 5 904,26 | 6 079,00 | 6 258,92 | 6 444,16 | 6 634,89 | 6 831,26 | 7 033,44 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 67 217,58 | 51 851,05 | 53 886,78 | 55 682,50 | 57 539,39 | 59 459,60 | 61 445,33 | 63 498,86 | 65 622,57 | 67 818,90 | 70 090,40 | 72 439,70 | 74 869,53 | 77 382,70 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 411 507,03 | 461 840,14 | 507 776,96 | 513 691,26 | 450 620,78 | 467 078,73 | 484 147,92 | 501 851,36 | 520 212,94 | 539 257,47 | 559 010,71 | 579 499,37 | 600 751,22 | 622 795,06 |
| 8 | Тариф в системе теплоснабжения,не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | Руб/Гкал | 1 474,21 | 1 816,41 | 1 997,08 | 2 020,34 | 1 772,28 | 1 837,01 | 1 904,15 | 1 973,77 | 2 045,99 | 2 120,89 | 2 198,58 | 2 279,16 | 2 362,74 | 2 449,44 |
| 9 | Тем роста тарифа | инд. | - | 1,232 | 1,099 | 1,012 | 0,877 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР | Руб/Гкал | 1 474,21 | 1 606,89 | 1 680,81 | 1 748,04 | 1 817,96 | 1 890,68 | 1 966,31 | 2 044,96 | 2 126,76 | 2 211,83 | 2 300,30 | 2 392,32 | 2 488,01 | 2 587,53 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 21 – Тарифные последствия для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» (Сценарий №2)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
| 2 | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
| 2.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 2.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 2.3 | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
| 3 | Полезный отпуск конечным потребителям АО «РИР» | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
| 3.1 | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3.2 | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3.3 | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4 | НВВ АО «РИР» на производство ТЭ в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 339 475,03 | 365 308,21 | 407 382,10 | 423 956,99 | 394 265,19 | 408 904,05 | 424 094,25 | 439 856,78 | 456 213,43 | 473 186,87 | 490 800,61 | 509 079,06 | 528 047,59 | 547 732,54 |
| 5 | НВВ АО «РИР» на содержание в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 4 814,42 | 4 956,77 | 5 103,33 | 5 254,23 | 5 409,59 | 5 569,69 | 5 734,54 | 5 904,26 | 6 079,00 | 6 258,92 | 6 444,16 | 6 634,89 | 6 831,26 | 7 033,44 |
| 6 | Необходимая валовая выручка на содержание тепловых сетей, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 67 217,58 | 51 851,05 | 53 886,78 | 55 682,50 | 57 539,39 | 59 459,60 | 61 445,33 | 63 498,86 | 65 622,57 | 67 818,90 | 70 090,40 | 72 439,70 | 74 869,53 | 77 382,70 |
| 7 | Итого НВВ на производство и передачу тепла в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | тыс.руб. | 411 507,03 | 422 116,02 | 466 372,21 | 484 893,71 | 457 214,17 | 473 933,35 | 491 274,11 | 509 259,89 | 527 915,00 | 547 264,69 | 567 335,17 | 588 153,65 | 609 748,38 | 632 148,68 |
| 8 | Тариф в системе теплоснабжения,не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» | Руб/Гкал | 1 474,21 | 1 660,17 | 1 834,23 | 1 907,08 | 1 798,22 | 1 863,97 | 1 932,17 | 2 002,91 | 2 076,28 | 2 152,38 | 2 231,32 | 2 313,20 | 2 398,13 | 2 486,23 |
| 9 | Тем роста тарифа | инд. | - | 1,126 | 1,105 | 1,040 | 0,943 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 10 | Тариф для потребителей в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» с учетом индекса МЭР | Руб/Гкал | 1 474,21 | 1 606,89 | 1 680,81 | 1 748,04 | 1 817,96 | 1 890,68 | 1 966,31 | 2 044,96 | 2 126,76 | 2 211,83 | 2 300,30 | 2 392,32 | 2 488,01 | 2 587,53 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Приложение 1 Проект инвестиционной программы (филиал АО «РИР» в г. Северске) в сфере теплоснабжения на 2021-2023 гг.

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего (По утвержденной ИП) | Всего (По данным АО «РИР») | Профинансировано к 2020 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансирования (По утвержденной ИП) | Остаток финансирования (Исходя из скорректированного плана 2022 по данным АО «РИР») | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2021 (План) | 2021 (Факт по данным АО «РИР») | 2022 (План) | 2022 (Скорректированный план - по данным АО «РИР») | 2023 (План) | 2023 (Скорректированный план - по данным АО «РИР») |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Модернизация котлоагрегатов | Увеличение диапазона регулирования нагрузки котла в широком диапазоне, модернизация поверхностей нагрева, горелочных устройств котлоагрегатов, перевод на совместное сжигание угля и газа, автоматизация управления. | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87 | 89 | 2019 | 2025 | 1 516 835,64 | 1 584 485,30 | 2 435,73 | 263 820,81 | 149 423,25 | 541 055,06 | 329 311,83 | 555 355,92 | 417 436,43 | 154 168,12 | 571 480,51 | - |
| 3.2.1.1 | Обоснование инвестиций модернизации ТЭЦ |  | Котельный цех |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2 435,73 | 2 435,73 | 2 435,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.2 | Модернизация КА№5 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,41 | 89,66 | 2020 | 2021 | 35 996,30 | 35 996,30 | - | 35 996,30 | 20 476,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.3 | Модернизация КА№7 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 86,92 | 87,9 | 2020 | 2021 | 15 968,01 | 15 968,01 | - | 15 968,01 | 17 062,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.4 | Разработка проекта на модернизацию котлов 2й очереди |  | Котельный цех | - | - | - | - | 2020 | 2022 | 58 895,04 | 58 931,95 | - | 46 647,83 | 27 346,47 | 12 247,21 | 12 284,12 | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.5 | Модернизация КА№20 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,82 | 89,79 | 2021 | 2022 | 55 804,86 | 55 858,24 | - | 38 094,92 | 632,99 | 17 709,95 | 17 763,32 | - | - | - | - | - |
| 3.2.1.6 | Модернизация КА№13 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,05 | 88,62 | 2021 | 2023 | 366 460,14 | 372 445,22 | - | 127 113,76 | 74 791,48 | 239 346,39 | 162 027,51 | - | 83 303,95 | - | - | - |
| 3.2.1.7 | Модернизация КА№11 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,56 | 88,68 | 2022 | 2023 | 127 098,80 | 130 113,71 | - | - | 1 411,40 | 127 098,80 | 88 461,74 | - | 41 651,97 | - | - | - |
| 3.2.1.8 | Модернизация КА№14 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 82,09 | 89,62 | 2023 | 2025 | 319 002,87 | 342 145,84 | - | - | 2 229,71 |  | - | 257 670,81 | 2 082,60 | 61 332,07 | 340 063,24 | - |
| 3.2.1.9 | Модернизация КА№12 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 86,45 | 88,62 | 2023 | 2024 | 360 917,21 | 386 474,75 | - | - | 2 739,13 | 127 976,24 | - | 232 940,97 | 249 454,94 | - | 137 019,80 | - |
| 3.2.1.10 | Модернизация КА№15 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,46 | 88,19 | 2023 | 2025 | 79 568,19 | 85 371,09 | - | - | 551,35 |  | - | 60 737,90 | 18 743,39 | 18 830,29 | 66 627,70 | - |
| 3.2.1.11 | Модернизация КА№16 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 88,12 | 88,91 | 2022 | 2024 | 20 682,72 | 20 960,86 | - | - | 499,43 | 16 676,49 | 17 559,05 | 4 006,24 | - | - | 3 401,81 | - |
| 3.2.1.12 | Модернизация КА№18 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,79 | 89,24 | 2022 | 2024 | 26 590,97 | 27 520,57 | - | - | 647,91* | - | 17 559,05 | - | - | 26 590,97 | 9 961,52 | - |
| 3.2.1.13 | Модернизация КА№21 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,74 | 89,79 | 2022 | 2023 | 16 706,26 | 17 113,23 | - | - | 411,69* | - | 13 657,04 | - | 3 456,19 | 16 706,26 | - | - |
| 3.2.1.14 | Модернизация КА№10 |  | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,55 | 88,68 | 2023 | 2025 | 30 708,54 | 33 149,82 | - | - | 219,74* | - | - | - | 18 743,39 | 30 708,54 | 14 406,43 | - |
| 3.2.2. | Поставка насосов багерных | Повышение надежности работы золошлакоудоления | Котельный цех (багерная насосная) | Количество единиц поставленных насосов | шт. | 3 | 3 | 2021 | 2021 | 38,09 | 38,09 | - | 38,09 | 402,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Замещение мощности ТГ-12 на ТГ-13 | Замещение мощности турбоагрегата выработавшего свой ресурс. | Турбинный цех, электрический цех | Удельный расход тепла на выработку электроэнергии | ккал/кВт*ч | 1 600 | 1 400 | 2022 | 2022 | - | 35 555,66 | - | - | - | - | 35 555,66 | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Модернизация конденсатора ТА-11 | Повышение эффективности работы турбоустановки, улучшение технико-экономических показателей | Турбинный цех | Вакуум в конденсаторе | % | 90,93 | 98,49 | 2022 | 2022 | - | 31 732,11 | - | - | - | - | 31 732,11 | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 516 873,73 | 1 651 811,17 | 2 435,73 | 263 858,90 | 149 423,25 | 541 055,06 | 396 599,60 | 555 355,92 | 417 436,43 | 154 168,12 | 571 480,51 | - |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт КА-21 | Замена поверхностей нагрева для повышения эффективности работы котла, повышения надежности | Котельный цех | КПД котлоагрегатов | % | 87,73 | 88,12 | 2023 | 2023 | - | 8 685,27 | - | - | - | - | - | - | 8 685,27 | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 516 873,73 | 1 660 496,43 | 2 435,73 | 263 858,90 | 149 423,25 | 541 055,06 | 396 599,60 | 555 355,92 | 426 121,70 | 154 168,12 | 571 480,51 | - |

*мероприятия ИП за пределами утвержденного периода