|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от ___________№ __________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)

Том 14

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

(Обосновывающие материалы)

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Северск 2022

Содержание

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей	5

2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске	5

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»	15

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»	18

2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»	21

2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»	22

2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска	23

2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)	24

2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск	26

3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	27

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и единой теплоснабжающей организации разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2023 год.

Тарифно-балансовые модели рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», «Методическими рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212.

При разработке тарифно-балансовых моделей использованы принятые при утверждении тарифа на 2022 г. сметы расчета НВВ, предоставляемые теплоснабжающими организациями в Департамент тарифного регулирования Томской области.

В городе Северске базовым источником отпуска тепловой энергии является ТЭЦ, принадлежащая филиалу АО «РИР» в г. Северске. Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки города. АО «РИР», как ресурсоснабжающая организация продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Передачу теплоэнергии конечным потребителям осуществляют ОА «Тепловые сети» и АО «СХК».

При формировании тарифно-балансовых моделей Схемы теплоснабжения использованы значения необходимых объемов инвестиций, баланс тепловой мощности, топливный баланс, балансы электрической энергии, представленные в других томах Схемы теплоснабжения, а также данные теплоснабжающих организаций.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений, направленных на реализацию проектов схемы теплоснабжения в части г. Северска к ценам соответствующих лет, были использованы основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 (от 18.05.2022).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Прогнозные индексы потребительских цен, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | I ИПЦ | 106,7 | 116,5 | 109,0 | 104,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Для анализа влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели для филиала АО «РИР» в Северске, АО «Тепловые сети», АО «СХК», ООО «Тепло-Плюс»; ООО «Уют Орловка».

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2022 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске

При формировании прогнозного тарифа для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске был сформирован прогнозный тариф на коллекторах ТЭЦ.

Тарифно-балансовые модели были составлены в двух сценариях (таблицы 2,3) – в зависимости от структуры потребляемого топлива. Первый сценарий рассчитан на структуру потребления топлива при цене на уголь марки СС в 2023 году 4 905,00 руб./т (без учета транспортировки) в связи с ростом цен на уголь данной марки в 2021 году. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления газа в первые годы, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ. Выбор данного сценария возможен при установлении льготного тарифа. Максимальный возможный рост тарифа для конечных потребителей при этом составит 23,8%.

При снижении цены на уголь марки СС до 2 900,00 руб./т в 2022 году (расчетная цена в 2023 году – 3 161,00 руб./т) к рассмотрению предлагается сценарий, максимальный возможный рост тарифа для конечных потребителей при реализации которого составит 13,3%. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления угля, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ.

В связи с тем, что рост тарифа при реализации любого из проанализированных сценариев превышает индекс роста платы граждан, одним из решений является установление льготного тарифа.

На рисунках 1-2 представлены динамика прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации предложенных вариантов тарифно-балансовых моделей и ИПЦ, принятому в соответствии с основными параметрами сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 18.05.2022). Рост тарифа связан с финансированием мероприятий инвестиционной программы, ростом цен на топливо марки СС и снижением полезного отпуска тепловой энергии.

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске при реализации сценария №1 и в соответствии со сценарными условиями прогноза МЭР, руб./Гкал

Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске при реализации сценария №2 и в соответствии со сценарными условиями прогноза МЭР, руб./Гкал

Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №1)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
|  | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 362 076,40 | 390 716,65 | 404 602,71 | 416 578,96 | 428 909,69 | 441 605,42 | 454 676,94 | 468 135,38 | 481 992,18 | 496 259,15 | 510 948,42 | 526 072,50 | 541 644,24 | 557 676,91 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 20 158,96 | 21 753,53 | 22 526,65 | 23 193,44 | 23 879,97 | 24 586,81 | 25 314,58 | 26 063,90 | 26 835,39 | 27 629,71 | 28 447,55 | 29 289,60 | 30 156,57 | 31 049,21 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 135 102,44 | 145 789,05 | 150 970,39 | 155 439,11 | 160 040,11 | 164 777,30 | 169 654,71 | 174 676,49 | 179 846,91 | 185 170,38 | 190 651,42 | 196 294,70 | 202 105,03 | 208 087,34 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 141 865,45 | 153 087,00 | 158 527,72 | 163 220,14 | 168 051,45 | 173 025,78 | 178 147,34 | 183 420,50 | 188 849,75 | 194 439,70 | 200 195,11 | 206 120,89 | 212 222,07 | 218 503,84 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 22 572,93 | 24 358,44 | 25 224,14 | 25 970,78 | 26 739,51 | 27 531,00 | 28 345,92 | 29 184,96 | 30 048,83 | 30 938,28 | 31 854,05 | 32 796,93 | 33 767,72 | 34 767,25 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 41 885,61 | 45 198,76 | 46 805,12 | 48 190,56 | 49 617,00 | 51 085,66 | 52 597,79 | 54 154,69 | 55 757,67 | 57 408,10 | 59 107,37 | 60 856,95 | 62 658,32 | 64 513,01 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 478,41 | 516,25 | 534,60 | 550,42 | 566,72 | 583,49 | 600,76 | 618,55 | 636,85 | 655,71 | 675,11 | 695,10 | 715,67 | 736,86 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 21 818,51 | 23 544,35 | 24 381,12 | 25 102,80 | 25 845,84 | 26 610,88 | 27 398,56 | 28 209,55 | 29 044,56 | 29 904,28 | 30 789,44 | 31 700,81 | 32 639,15 | 33 605,27 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 16 288,76 | 17 577,20 | 18 201,89 | 18 740,67 | 19 295,39 | 19 866,53 | 20 454,58 | 21 060,04 | 21 683,42 | 22 325,25 | 22 986,07 | 23 666,46 | 24 366,99 | 25 088,25 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 804,50 | 3 026,34 | 3 133,89 | 3 226,65 | 3 322,16 | 3 420,50 | 3 521,75 | 3 625,99 | 3 733,32 | 3 843,83 | 3 957,60 | 4 074,75 | 4 195,36 | 4 319,54 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 495,44 | 534,63 | 553,63 | 570,01 | 586,89 | 604,26 | 622,14 | 640,56 | 659,52 | 679,04 | 699,14 | 719,84 | 741,14 | 763,08 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 196,61 | 212,16 | 219,70 | 226,21 | 232,90 | 239,79 | 246,89 | 254,20 | 261,72 | 269,47 | 277,45 | 285,66 | 294,12 | 302,82 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 286,59 | 309,26 | 320,25 | 329,73 | 339,49 | 349,53 | 359,88 | 370,53 | 381,50 | 392,79 | 404,42 | 416,39 | 428,72 | 441,41 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 7,82 | 8,44 | 8,74 | 9,00 | 9,27 | 9,54 | 9,82 | 10,11 | 10,41 | 10,72 | 11,04 | 11,36 | 11,70 | 12,05 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 124 815,87 | 1 548 779,29 | 1 582 477,62 | 1 515 965,70 | 1 368 723,81 | 1 422 993,15 | 1 479 414,27 | 1 538 072,48 | 1 599 056,48 | 1 662 458,49 | 1 728 374,38 | 1 796 903,83 | 1 868 150,47 | 1 942 222,04 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 035 314,89 | 1 451 713,65 | 1 481 302,09 | 1 413 267,49 | 1 262 118,14 | 1 312 123,26 | 1 364 109,58 | 1 418 155,60 | 1 474 342,93 | 1 532 756,40 | 1 593 484,20 | 1 656 618,05 | 1 722 253,25 | 1 790 488,93 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 139,66 | 1 185,37 | 1 232,51 | 1 282,11 | 1 333,39 | 1 386,73 | 1 442,20 | 1 499,89 | 1 559,88 | 1 622,28 | 1 687,17 | 1 754,65 | 1 824,84 | 1 897,83 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 88 361,31 | 95 880,28 | 99 943,01 | 101 416,11 | 105 272,28 | 109 483,17 | 113 862,49 | 118 416,99 | 123 153,67 | 128 079,82 | 133 203,01 | 138 531,13 | 144 072,38 | 149 835,27 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 136 718,94 | 129 206,08 | 204 507,57 | 278 418,88 | 95 507,60 | 98 753,72 | 102 114,07 | 105 592,73 | 109 193,98 | 112 922,25 | 116 782,07 | 120 778,21 | 124 915,59 | 129 199,29 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 451,65 | 1 509,87 | 1 570,26 | 1 633,09 | 1 698,42 | 1 766,35 | 1 837,01 | 1 910,49 | 1 986,91 | 2 066,38 | 2 149,04 | 2 235,00 | 2 324,40 | 2 417,38 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2 162,41 | 1 667,97 | 1 323,84 | 1 192,07 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 653,74 | 653,80 | 653,80 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 172,85 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 320,39 | 825,87 | 481,74 | 349,96 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 843,37 | 44 111,53 | 45 417,23 | 46 761,58 | 50 751,54 | 52 253,78 | 53 800,50 | 55 392,99 | 57 032,62 | 58 720,79 | 60 458,92 | 62 248,51 | 64 091,06 | 65 988,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финсирование инвестиций* |  | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 110,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., подлежит учету в последующие годы | тыс.руб. | - 35 962,79 | - 182,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г. | тыс.руб. | - 87 115,78 | - 90 600,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | подлежит учету в последующие периоды регулирования | тыс.руб. | - 87 115,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 588 091,61 | 1 977 918,77 | 2 191 587,90 | 2 210 963,53 | 1 893 141,10 | 1 963 352,29 | 2 036 205,28 | 2 111 800,59 | 2 190 242,65 | 2 271 639,89 | 2 356 104,87 | 2 443 754,54 | 2 534 710,30 | 2 629 098,24 |
| 12 | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 945,71 | 1 216,95 | 1 348,41 | 1 360,33 | 1 164,79 | 1 207,99 | 1 252,81 | 1 299,32 | 1 347,58 | 1 397,67 | 1 449,63 | 1 503,56 | 1 559,52 | 1 617,60 |
| 13 | Темп роста тарифа |  | - | 1,287 | 1,108 | 1,009 | 0,856 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 14 | Тариф с учетом индекса МЭР | руб/Гкал | 945,71 | 1 030,83 | 1 078,25 | 1 121,38 | 1 166,23 | 1 212,88 | 1 261,40 | 1 311,85 | 1 364,33 | 1 418,90 | 1 475,66 | 1 534,68 | 1 596,07 | 1 659,91 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №2)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 679,25 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 | 1 625,31 |
|  | Потери | тыс.Гкал | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
|  | Потери «3-й Северной» магистрали» | тыс.Гкал | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 295,58 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 | 1 241,64 |
|  | в т.ч ОАО «Тепловые сети» | тыс.Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
|  | АО «СХК» | тыс.Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
|  | Отпуск «3-я Северная» магистраль» | тыс.Гкал | 2,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 362 076,40 | 390 716,65 | 404 602,71 | 416 578,96 | 428 909,69 | 441 605,42 | 454 676,94 | 468 135,38 | 481 992,18 | 496 259,15 | 510 948,42 | 526 072,50 | 541 644,24 | 557 676,91 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 20 158,96 | 21 753,53 | 22 526,65 | 23 193,44 | 23 879,97 | 24 586,81 | 25 314,58 | 26 063,90 | 26 835,39 | 27 629,71 | 28 447,55 | 29 289,60 | 30 156,57 | 31 049,21 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 135 102,44 | 145 789,05 | 150 970,39 | 155 439,11 | 160 040,11 | 164 777,30 | 169 654,71 | 174 676,49 | 179 846,91 | 185 170,38 | 190 651,42 | 196 294,70 | 202 105,03 | 208 087,34 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 141 865,45 | 153 087,00 | 158 527,72 | 163 220,14 | 168 051,45 | 173 025,78 | 178 147,34 | 183 420,50 | 188 849,75 | 194 439,70 | 200 195,11 | 206 120,89 | 212 222,07 | 218 503,84 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 22 572,93 | 24 358,44 | 25 224,14 | 25 970,78 | 26 739,51 | 27 531,00 | 28 345,92 | 29 184,96 | 30 048,83 | 30 938,28 | 31 854,05 | 32 796,93 | 33 767,72 | 34 767,25 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 41 885,61 | 45 198,76 | 46 805,12 | 48 190,56 | 49 617,00 | 51 085,66 | 52 597,79 | 54 154,69 | 55 757,67 | 57 408,10 | 59 107,37 | 60 856,95 | 62 658,32 | 64 513,01 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 478,41 | 516,25 | 534,60 | 550,42 | 566,72 | 583,49 | 600,76 | 618,55 | 636,85 | 655,71 | 675,11 | 695,10 | 715,67 | 736,86 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 21 818,51 | 23 544,35 | 24 381,12 | 25 102,80 | 25 845,84 | 26 610,88 | 27 398,56 | 28 209,55 | 29 044,56 | 29 904,28 | 30 789,44 | 31 700,81 | 32 639,15 | 33 605,27 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 16 288,76 | 17 577,20 | 18 201,89 | 18 740,67 | 19 295,39 | 19 866,53 | 20 454,58 | 21 060,04 | 21 683,42 | 22 325,25 | 22 986,07 | 23 666,46 | 24 366,99 | 25 088,25 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 804,50 | 3 026,34 | 3 133,89 | 3 226,65 | 3 322,16 | 3 420,50 | 3 521,75 | 3 625,99 | 3 733,32 | 3 843,83 | 3 957,60 | 4 074,75 | 4 195,36 | 4 319,54 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. | 495,44 | 534,63 | 553,63 | 570,01 | 586,89 | 604,26 | 622,14 | 640,56 | 659,52 | 679,04 | 699,14 | 719,84 | 741,14 | 763,08 |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 196,61 | 212,16 | 219,70 | 226,21 | 232,90 | 239,79 | 246,89 | 254,20 | 261,72 | 269,47 | 277,45 | 285,66 | 294,12 | 302,82 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 286,59 | 309,26 | 320,25 | 329,73 | 339,49 | 349,53 | 359,88 | 370,53 | 381,50 | 392,79 | 404,42 | 416,39 | 428,72 | 441,41 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 7,82 | 8,44 | 8,74 | 9,00 | 9,27 | 9,54 | 9,82 | 10,11 | 10,41 | 10,72 | 11,04 | 11,36 | 11,70 | 12,05 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 124 815,87 | 1 354 792,13 | 1 380 283,29 | 1 375 336,92 | 1 400 921,68 | 1 456 466,70 | 1 514 214,05 | 1 574 251,02 | 1 636 668,42 | 1 701 560,61 | 1 769 025,73 | 1 839 165,79 | 1 912 086,84 | 1 987 899,16 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1 035 314,89 | 1 257 726,49 | 1 279 107,76 | 1 272 638,70 | 1 294 316,01 | 1 345 596,81 | 1 398 909,36 | 1 454 334,14 | 1 511 954,86 | 1 571 858,51 | 1 634 135,55 | 1 698 880,00 | 1 766 189,62 | 1 836 166,06 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 139,66 | 1 185,37 | 1 232,51 | 1 282,11 | 1 333,39 | 1 386,73 | 1 442,20 | 1 499,89 | 1 559,88 | 1 622,28 | 1 687,17 | 1 754,65 | 1 824,84 | 1 897,83 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 88 361,31 | 95 880,28 | 99 943,01 | 101 416,11 | 105 272,28 | 109 483,17 | 113 862,49 | 118 416,99 | 123 153,67 | 128 079,82 | 133 203,01 | 138 531,13 | 144 072,38 | 149 835,27 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 136 718,94 | 129 206,08 | 204 507,57 | 278 418,88 | 95 507,60 | 98 753,72 | 102 114,07 | 105 592,73 | 109 193,98 | 112 922,25 | 116 782,07 | 120 778,21 | 124 915,59 | 129 199,29 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 1 451,65 | 1 509,87 | 1 570,26 | 1 633,09 | 1 698,42 | 1 766,35 | 1 837,01 | 1 910,49 | 1 986,91 | 2 066,38 | 2 149,04 | 2 235,00 | 2 324,40 | 2 417,38 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 2 162,41 | 1 667,97 | 1 323,84 | 1 192,07 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 | 1 159,18 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 653,74 | 653,80 | 653,80 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 | 653,81 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 172,85 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 | 172,87 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 1 320,39 | 825,87 | 481,74 | 349,96 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 | 317,07 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 843,37 | 44 111,53 | 45 417,23 | 46 761,58 | 50 751,54 | 52 253,78 | 53 800,50 | 55 392,99 | 57 032,62 | 58 720,79 | 60 458,92 | 62 248,51 | 64 091,06 | 65 988,16 |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финсирование инвестиций* |  | 90 150,71 | 81 916,71 | 156 196,24 | 228 832,13 | 41 898,46 | 43 574,40 | 45 317,38 | 47 130,07 | 49 015,27 | 50 975,89 | 53 014,92 | 55 135,52 | 57 340,94 | 59 634,57 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 110,80 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 443,19 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., подлежит учету в последующие годы | тыс.руб. | - 35 962,79 | - 182,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2020 г. | тыс.руб. | - 87 115,78 | - 90 600,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | подлежит учету в последующие периоды регулирования | тыс.руб. | - 87 115,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 588 091,61 | 1 783 931,62 | 1 989 393,57 | 2 070 334,75 | 1 925 338,97 | 1 996 825,84 | 2 071 005,05 | 2 147 979,13 | 2 227 854,58 | 2 310 742,01 | 2 396 756,22 | 2 486 016,49 | 2 578 646,67 | 2 674 775,37 |
| 12 | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 945,71 | 1 097,59 | 1 224,01 | 1 273,81 | 1 184,60 | 1 228,58 | 1 274,22 | 1 321,58 | 1 370,73 | 1 421,72 | 1 474,65 | 1 529,56 | 1 586,56 | 1 645,70 |
| 13 | Темп роста тарифа |  | - | 1,161 | 1,115 | 1,041 | 0,930 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 14 | Тариф с учетом индекса МЭР | руб/Гкал | 945,71 | 1 030,83 | 1 078,25 | 1 121,38 | 1 166,23 | 1 212,88 | 1 261,40 | 1 311,85 | 1 364,33 | 1 418,90 | 1 475,66 | 1 534,68 | 1 596,07 | 1 659,91 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведен таблицах 4-5 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»). Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» произведен без учета планируемых мероприятий, так как источники финансирования мероприятий АО «Тепловые сети» в настоящий момент не определены, ИПЦ и прогнозными тарифами на теплоэнергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске. Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведена на рисунках 3-4. Рост тарифа в 2023 г. связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске.

Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №2)

Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №1)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 320,29 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям (НТПТЭ) | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 110 983,45 | 119 762,24 | 124 018,59 | 127 689,54 | 131 469,15 | 135 360,64 | 139 367,31 | 143 492,59 | 147 739,97 | 152 113,07 | 156 615,62 | 161 251,44 | 166 024,48 | 170 938,81 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 64 179,19 | 69 955,32 | 73 173,26 | 76 100,19 | 79 144,20 | 82 309,97 | 85 602,37 | 89 026,46 | 92 587,52 | 96 291,02 | 100 142,66 | 104 148,37 | 108 314,30 | 112 646,87 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 304 491,49 | 388 073,22 | 428 859,84 | 433 248,19 | 374 629,89 | 388 584,19 | 403 065,50 | 418 093,96 | 433 690,44 | 449 876,68 | 466 675,18 | 484 109,38 | 502 203,58 | 520 983,02 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 287 691,23 | 369 760,93 | 409 705,19 | 413 327,36 | 353 912,22 | 367 037,81 | 380 657,27 | 394 789,40 | 409 453,70 | 424 670,47 | 440 460,73 | 456 846,35 | 473 850,02 | 491 495,32 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 16 800,26 | 18 312,28 | 19 154,65 | 19 920,83 | 20 717,67 | 21 546,37 | 22 408,23 | 23 304,56 | 24 236,74 | 25 206,21 | 26 214,46 | 27 263,04 | 28 353,56 | 29 487,70 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 196,47 | 204,33 | 212,50 | 221,00 | 229,84 | 239,04 | 248,60 | 258,54 | 268,88 | 279,64 | 290,82 | 302,46 | 314,55 | 327,14 |
| 8 | Результаты деятельности организации за 2020 г. | тыс. руб. | 25 259,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 505 110,10 | 577 995,10 | 626 264,19 | 637 258,93 | 585 473,08 | 606 493,83 | 628 283,78 | 650 871,54 | 674 286,81 | 698 560,40 | 723 724,29 | 749 811,65 | 776 856,92 | 804 895,84 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 217 418,88 | 208 234,17 | 216 559,00 | 223 931,57 | 231 560,86 | 239 456,02 | 247 626,51 | 256 082,15 | 264 833,11 | 273 889,94 | 283 263,56 | 292 965,30 | 303 006,90 | 313 400,52 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 496,94 | 585,38 | 634,27 | 645,40 | 592,95 | 614,24 | 636,31 | 659,19 | 682,90 | 707,49 | 732,97 | 759,39 | 786,78 | 815,18 |
| 12 | Темп роста тарифа | инд. |  | 1,178 | 1,084 | 1,018 | 0,919 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 13 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 496,94 | 541,66 | 566,58 | 589,24 | 612,81 | 637,32 | 662,82 | 689,33 | 716,90 | 745,58 | 775,40 | 806,42 | 838,68 | 872,22 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 5 – Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №2)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 320,29 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 | 1 291,23 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 016,44 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 | 987,38 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям (НТПТЭ) | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 110 983,45 | 119 762,24 | 124 018,59 | 127 689,54 | 131 469,15 | 135 360,64 | 139 367,31 | 143 492,59 | 147 739,97 | 152 113,07 | 156 615,62 | 161 251,44 | 166 024,48 | 170 938,81 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 64 179,19 | 69 955,32 | 73 173,26 | 76 100,19 | 79 144,20 | 82 309,97 | 85 602,37 | 89 026,46 | 92 587,52 | 96 291,02 | 100 142,66 | 104 148,37 | 108 314,30 | 112 646,87 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 304 491,49 | 351 808,40 | 391 060,73 | 406 958,42 | 380 649,10 | 394 841,88 | 409 571,13 | 424 857,33 | 440 721,79 | 457 186,60 | 474 274,73 | 492 010,02 | 510 417,24 | 529 522,11 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 287 691,23 | 333 496,11 | 371 906,08 | 387 037,59 | 359 931,43 | 373 295,51 | 387 162,90 | 401 552,77 | 416 485,05 | 431 980,39 | 448 060,27 | 464 746,98 | 482 063,68 | 500 034,41 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 16 800,26 | 18 312,28 | 19 154,65 | 19 920,83 | 20 717,67 | 21 546,37 | 22 408,23 | 23 304,56 | 24 236,74 | 25 206,21 | 26 214,46 | 27 263,04 | 28 353,56 | 29 487,70 |
| 7 | Прибыль | тыс. руб. | 196,47 | 204,33 | 212,50 | 221,00 | 229,84 | 239,04 | 248,60 | 258,54 | 268,88 | 279,64 | 290,82 | 302,46 | 314,55 | 327,14 |
| 8 | Результаты деятельности организации за 2020 г. | тыс. руб. | 25 259,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 505 110,10 | 541 730,28 | 588 465,09 | 610 969,16 | 591 492,29 | 612 751,52 | 634 789,40 | 657 634,92 | 681 318,16 | 705 870,33 | 731 323,83 | 757 712,28 | 785 070,58 | 813 434,92 |
| 10 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 217 418,88 | 208 234,17 | 216 559,00 | 223 931,57 | 231 560,86 | 239 456,02 | 247 626,51 | 256 082,15 | 264 833,11 | 273 889,94 | 283 263,56 | 292 965,30 | 303 006,90 | 313 400,52 |
| 11 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 496,94 | 548,65 | 595,98 | 618,78 | 599,05 | 620,58 | 642,90 | 666,04 | 690,02 | 714,89 | 740,67 | 767,39 | 795,10 | 823,83 |
| 12 | Темп роста тарифа | инд. |  | 1,104 | 1,086 | 1,038 | 0,968 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 13 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 496,94 | 541,66 | 566,58 | 589,24 | 612,81 | 637,32 | 662,82 | 689,33 | 716,90 | 745,58 | 775,40 | 806,42 | 838,68 | 872,22 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»

Мероприятий по реконструкции или модернизации тепловых сетей от АО «СХК» не поступало. Расчет тарифных последствий на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» произведен с учетом ИПЦ и прогнозными тарифами на теплоэнергию с коллекторов филиала АО «РИР» в г. Северске и приведен в таблицах 6-7 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»). Динамика изменений тарифа на передачу тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведена на рисунках 5-6.

Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 6 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал (Сценарий №2)

Таблица 6 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №1)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 336,28 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 30 956,12 | 33 404,75 | 34 591,95 | 35 615,88 | 36 670,11 | 37 755,54 | 38 873,10 | 40 023,75 | 41 208,45 | 42 428,22 | 43 684,10 | 44 977,15 | 46 308,47 | 47 679,20 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 901,31 | 9 702,43 | 10 148,74 | 10 554,69 | 10 976,88 | 11 415,95 | 11 872,59 | 12 347,49 | 12 841,39 | 13 355,05 | 13 889,25 | 14 444,82 | 15 022,61 | 15 623,52 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 63 850,92 | 80 726,86 | 88 905,21 | 89 976,19 | 78 790,06 | 81 740,98 | 84 803,86 | 87 983,01 | 91 282,88 | 94 708,10 | 98 263,49 | 101 954,03 | 105 784,92 | 109 761,55 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 55 829,02 | 71 982,99 | 79 759,12 | 80 464,26 | 68 897,65 | 71 452,87 | 74 104,23 | 76 855,39 | 79 710,16 | 82 672,47 | 85 746,43 | 88 936,30 | 92 246,48 | 95 681,56 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 8 021,90 | 8 743,87 | 9 146,09 | 9 511,93 | 9 892,41 | 10 288,11 | 10 699,63 | 11 127,62 | 11 572,72 | 12 035,63 | 12 517,05 | 13 017,74 | 13 538,45 | 14 079,98 |
| 7 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | тыс.руб. | 19 338,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 123 046,61 | 123 834,04 | 133 645,90 | 136 146,76 | 126 437,05 | 130 912,47 | 135 549,56 | 140 354,25 | 145 332,73 | 150 491,37 | 155 836,84 | 161 376,00 | 167 116,01 | 173 064,27 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 67 217,58 | 51 851,05 | 53 886,78 | 55 682,50 | 57 539,39 | 59 459,60 | 61 445,33 | 63 498,86 | 65 622,57 | 67 818,90 | 70 090,40 | 72 439,70 | 74 869,53 | 77 382,70 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 444,00 | 488,98 | 527,72 | 537,60 | 499,26 | 516,93 | 535,24 | 554,21 | 573,87 | 594,24 | 615,35 | 637,22 | 659,89 | 683,37 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | - | 1,101 | 1,079 | 1,019 | 0,929 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 12 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 444,00 | 483,96 | 506,22 | 526,47 | 547,53 | 569,43 | 592,21 | 615,89 | 640,53 | 666,15 | 692,80 | 720,51 | 749,33 | 779,30 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

Таблица 7 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде) (Сценарий №2)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 (ДТР ТО) | 2023* | 2024* | 2025* | 2026* | 2027* | 2028* | 2029* | 2030* | 2031* | 2032* | 2033* | 2034* | 2035* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 336,28 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 277,13 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 | 253,25 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 30 956,12 | 33 404,75 | 34 591,95 | 35 615,88 | 36 670,11 | 37 755,54 | 38 873,10 | 40 023,75 | 41 208,45 | 42 428,22 | 43 684,10 | 44 977,15 | 46 308,47 | 47 679,20 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 901,31 | 9 702,43 | 10 148,74 | 10 554,69 | 10 976,88 | 11 415,95 | 11 872,59 | 12 347,49 | 12 841,39 | 13 355,05 | 13 889,25 | 14 444,82 | 15 022,61 | 15 623,52 |
| 6 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. | 63 850,92 | 73 667,03 | 81 546,69 | 84 858,25 | 79 961,85 | 82 959,19 | 86 070,34 | 89 299,67 | 92 651,70 | 96 131,16 | 99 742,93 | 103 492,08 | 107 383,91 | 111 423,89 |
| 6.1 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 55 829,02 | 64 923,16 | 72 400,60 | 75 346,32 | 70 069,44 | 72 671,08 | 75 370,71 | 78 172,05 | 81 078,98 | 84 095,53 | 87 225,87 | 90 474,35 | 93 845,47 | 97 343,91 |
| 6.2 | Прочие расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 8 021,90 | 8 743,87 | 9 146,09 | 9 511,93 | 9 892,41 | 10 288,11 | 10 699,63 | 11 127,62 | 11 572,72 | 12 035,63 | 12 517,05 | 13 017,74 | 13 538,45 | 14 079,98 |
| 7 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе ДПР | тыс.руб. | 19 338,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 123 046,61 | 116 774,21 | 126 287,38 | 131 028,81 | 127 608,83 | 132 130,68 | 136 816,04 | 141 670,91 | 146 701,55 | 151 914,43 | 157 316,27 | 162 914,05 | 168 714,99 | 174 726,61 |
| 9 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 67 217,58 | 51 851,05 | 53 886,78 | 55 682,50 | 57 539,39 | 59 459,60 | 61 445,33 | 63 498,86 | 65 622,57 | 67 818,90 | 70 090,40 | 72 439,70 | 74 869,53 | 77 382,70 |
| 10 | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 444,00 | 461,10 | 498,67 | 517,39 | 503,88 | 521,74 | 540,24 | 559,41 | 579,28 | 599,86 | 621,19 | 643,29 | 666,20 | 689,94 |
| 11 | Темп роста тарифа |  | - | 1,039 | 1,081 | 1,038 | 0,974 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 12 | Тариф с учетом индекса МЭР |  | 444,00 | 483,96 | 506,22 | 526,47 | 547,53 | 569,43 | 592,21 | 615,89 | 640,53 | 666,15 | 692,80 | 720,51 | 749,33 | 779,30 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей источники финансирования, указанные в таблице, в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.05.2014 № 410.

2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» приведены на рисунках 7-8 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»). Расчет тарифа приведен в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

Рисунок 7 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 8 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №-2)

2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОАО «Тепловые сети» приведены на рисунках 9-10 (в соответствии со сценариями, рассчитанными для АО «РИР»). Расчет тарифа приведен в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

Рисунок 9 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №1)

Рисунок 10 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети», руб./Гкал (Сценарий №2)

2.6 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии тепловой энергии в горячей воде г. Северска

Тарифно-балансовые модели для АО «РИР» были составлены в двух сценариях – в зависимости от структуры потребляемого топлива. Первый сценарий рассчитан на структуру потребления топлива при цене на уголь марки СС в 2023 году 4 905,00 руб./т (без учета транспортировки) в связи с ростом цен на уголь данной марки в 2021 году. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления газа в первые годы, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ. Выбор данного сценария возможен при установлении льготного тарифа. Максимальный возможный рост тарифа для конечных потребителей при этом составит 23,8%.

При снижении цены на уголь марки СС до 2 900,00 руб./т в 2022 году (расчетная цена в 2023 году – 3 161,00 руб./т) к рассмотрению предлагается сценарий, максимальный возможный рост тарифа для конечных потребителей при реализации которого составит 13,3%. Распределение потребляемого топлива в данном варианте произведено в пользу максимального потребления угля, с постепенным переходом к 2026 году на полную замену потребления угля марки СС на потребление угля марки ДГ.

В связи с тем, что рост тарифа при реализации любого из проанализированных сценариев превышает индекс роста платы граждан, одним из решений является установление льготного тарифа.

2.7 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)

Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск будут уточнены после согласования с Департаментом тарифного регулирования Томской области долгосрочных параметров регулирования и проведения конкурса (конкурсов) на право заключения концессионного соглашения (концессионных соглашений) в отношении котельных «ЦОК», «Камышка», котельной п. Орловка и тепловых сетей к ним.

Адреса расположения котельных:

- Котельная «ЦОК» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 7;

- Котельная «Камышка» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр. 11;

- Котельная п. Орловка – ЗАТО Северск, п. Орловка, Чкалова 32, стр. 2.

В таблице 12 отражены предельные значения тарифов, которые могут быть установлены Департаментом тарифного регулирования Томской области в отношении систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, а также объем необходимой валовой выручки для каждой из систем.

Таблица 12 – Тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

| Период | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии, утвержденный в тарифе на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦОК» | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 | 33 403,20 |  | 33 403,20 |  | 33 403,20 |  | 33 403,20 |
| Котельная «Камышка» | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 | 2 140,99 |  | 2 140,99 |  | 2 140,99 |  | 2 140,99 |
| Котельная п. Орловка | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 | 1 507,91 |  | 1 507,91 |  | 1 507,91 |  | 1 507,91 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию с учетом утвержденного значения НВВ на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦОК» | 2 112,31 | 2 194,69 | 2 280,29 | 2 369,22 | 2 461,62 | 2 557,62 | 2 657,37 | 2 761,00 | 2 868,68 | 2 980,56 | 3 096,80 |  | 3 217,58 |  | 3 343,06 |  | 3 473,44 |
| Котельная «Камышка» | 2 552,64 | 2 652,20 | 2 755,63 | 2 863,10 | 2 974,76 | 3 090,78 | 3 211,32 | 3 336,56 | 3 466,68 | 3 601,89 | 3 742,36 |  | 3 888,31 |  | 4 039,96 |  | 4 197,51 |
| Котельная п. Орловка | 8 748,05 | 9 089,22 | 9 443,70 | 9 812,00 | 10 194,67 | 10 592,26 | 11 005,36 | 11 434,57 | 11 880,52 | 12 343,86 | 12 825,27 |  | 13 325,45 |  | 13 845,15 |  | 14 385,11 |
| Плановый предельный объем необходимой валовой выручки регулируемых организаций с учетом роста тарифов в пределах индекса роста цен на услуги организаций ЖКХ (по прогнозу МЭР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «ЦОК» | 70 558 001,00 | 73 309 763,04 | 76 168 843,80 | 79 139 428,71 | 82 225 866,43 | 85 432 675,22 | 88 764 549,55 | 92 226 366,98 | 95 823 195,29 | 99 560 299,91 | 103 443 151,61 | 107 477 434,52 |  | 111 669 054,47 |  | 116 024 147,59 |  |
| Котельная «Камышка» | 5 465 189,80 | 5 678 332,20 | 5 899 787,16 | 6 129 878,86 | 6 368 944,13 | 6 617 332,95 | 6 875 408,94 | 7 143 549,89 | 7 422 148,33 | 7 711 612,12 | 8 012 364,99 | 8 324 847,23 |  | 8 649 516,27 |  | 8 986 847,40 |  |
| Котельная п. Орловка | 13 191 264,72 | 13 705 724,04 | 14 240 247,28 | 14 795 616,93 | 15 372 645,99 | 15 972 179,18 | 16 595 094,17 | 17 242 302,84 | 17 914 752,65 | 18 613 428,00 | 19 339 351,70 | 20 093 586,41 |  | 20 877 236,28 |  | 21 691 448,50 |  |
| Индекс роста цен по прогнозу МЭР | - | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |  | 1,039 |  | 1,039 |  |

Динамика изменения тарифов для абонентов котельных показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Динамика изменения тарифов для абонентов котельных (без учета НДС), руб./Гкал.

2.8 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск

Реализация проектов реконструкции систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск может обеспечить экономию от снижения потерь в тепловых сетях. Использование механизма концессии подразумевает также включение в тариф надбавки, обеспечивающей возврат инвестиций. Расчетные тарифы на тепловую энергию (ее производство, передачу и сбыт) могут превысить установленные предельные индексы роста цен на услуги организаций ЖКХ, установленные Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (от 30.09.2021), в некоторых периодах регулирования, однако данный рост возможен только в пределах индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

На изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске, а также для конечных потребителей повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части амортизации, рост цены на топливо – уголь марки СС, а также снижение полезного отпуска тепловой энергии.