|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации ЗАТО Северск от _26.06.2025__№ ___1539-па__ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК ДО 2045 ГОДА

Актуализация на 2026 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЗАТО СЕВЕРСК

ПСТ.ОМ.70-22.013.000

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2025

Содержание

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	3

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	3

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	3

4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети	4

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	4

6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке	5

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	5

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	5

9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	6

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	6

11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	7

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	7

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	8

14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	9

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

По данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях в ретроспективном периоде не зафиксированы. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

По данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксированы. Прекращения теплоснабжения на период планирования схемы не прогнозируются.

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ЗАТО Северск, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ЗАТО Северск

| N источника | Наименование источника | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками в зонах деятельности, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | газ | 177,42 | 177,11 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 | 177,39 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | газ | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 | 156,77 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | уголь | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 | 181,61 |
| 4 | Котельная п. Орловка | ДТ | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |

4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 1,45 | 1,43 | 1,33 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значение коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории ЗАТО Северск приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Значения коэффициента использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 17,1% | 16,5% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% | 16,2% |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 20,8% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% | 21,1% |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 7,6% | 7,5% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| 4 | Котельная п. Орловка | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |

6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузки, для систем теплоснабжения ЗАТО Северск приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 114,8 | 114,6 | 114,5 | 114,0 | 113,9 | 113,7 | 113,6 | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 | 244,8 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 | 203,3 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 453,4 |

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Доля тепловой энергии, выработанная в комбинированном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 0,927 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 435,53 | 476,45 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 | 477,35 |

9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Значения коэффициента использования теплоты топлива для ТЭЦ АО «РИР» приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Коэффициент использования теплоты топлива

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Коэффициент использования теплоты топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 47,76% | 51,29% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% | 50,46% |

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Значения доли отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Доля отпуска тепловой энергии по приборам учета

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 79,5% | 80,1% | 80,1% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% | 80,2% |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% | 61,7% |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% | 38,4% |
| 4 | Котельная п. Орловка | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% | 62,0% |

11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Значения средневзвешенного срока эксплуатации тепловых сетей приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 56,9 | 57,9 | 57,9 | 58,0 | 57,9 | 57,8 | 57,9 | 62,3 | 66,6 | 71,0 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 38,9 | 43,9 | 48,9 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 29,1 | 34,1 | 39,1 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 32,0 | 37,0 | 42,0 |

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 (среднее) | 2036-2040 (среднее) | 2041-2045 (среднее) |
| 1 | ТЭЦ г. Северск | 0,000 | 0,010 | 0,017 | 0,015 | 0,018 | 0,019 | 0,016 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2 | Центральная отопительная котельная п. Самусь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная п. Самусь, ул. Камышка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная п. Орловка | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| N источника | Наименование системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированной за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2045 |
| 1 | ТЭЦ г. Северск |  |  | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |

14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

На территории ЗАТО Северск отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.