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[bookmark: _Toc198572160][bookmark: _Toc524886816]1. Изменения в существующем положении

Сведения об изменениях в существующем положении представлены в таблице Таблица 1.

[bookmark: _Ref144911910]Таблица 1 – Сведения об изменениях в существующем положении
	№ п/п
	Пункт
	Изменения, внесенные в актуализированную схему теплоснабжения

	1
	Глава 1. Часть 1
	Учтено изменение теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения п. Самусь: в 2024 году системы теплоснабжения переданы на обслуживание МКП «СВК». 

	2
	Глава 1. Часть 2
	Актуализированы характеристики основного и вспомогательного оборудования, добавлены технико-экономические показатели работы источников за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

	3
	Глава 1. Часть 3
	Актуализирована информация о тепловых сетях, температурных графиках, типе секционирующей арматуры, количестве инцидентов на тепловых сетях, а также добавлены сведения о годовых значениях потерь тепловой энергии.

	4
	Глава 1. Часть 5
	Актуализирована информация о тепловых нагрузках в зонах действия источников с учетом новых присоединений 

	5
	Глава 1. Часть 6
	Балансы тепловой мощности были определены на основании расчетной тепловой нагрузки, в соответствии с требованиями ППРФ №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Изменения в балансах обусловлены корректировкой тепловой нагрузки и актуализацией значений тепловых потерь.

	6
	Глава 1. Часть 8
	Актуализированы данные о фактических расходах топлива на источниках тепловой энергии по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения, актуализированы характеристики используемых топлив (основное, резервное, аварийное).

	7
	Глава 1. Часть 10
	В Схему внесены значения фактических технико-экономических показателей работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций ЗАТО Северск за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

	8
	Глава 1. Часть 11
	Актуализированы данные по утвержденным тарифам для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в том числе учтены изменения, внесенные при корректировке долгосрочных тарифов. Изменения тарифов связаны, главным образом, с корректировкой прогноза полезного отпуска и затрат на производство тепла.







[bookmark: _Toc198572161]2. Изменение в прогнозе перспективного потребления тепловой энергии

[bookmark: sub_26]За 2024 год в Северске выполнены новые присоединения к системе теплоснабжения на базе ТЭЦ. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения приведены в табл. Таблица 2.
[bookmark: _Ref198573296]Таблица 2 – Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (в 2024 году)
	Адрес
	Наименование объекта
	Источник
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Итого

	Жилые строения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Северск, ул. Ленина, 116. 1 этап секция № 2
	Многоквартирный жилой дом
	ТЭЦ
	0,3696
	[bookmark: RANGE!E7]0,0534
	0,1591
	0,5821

	Общественно-деловые строения
	
	
	 
	 
	 
	 

	 г. Северск, ул. Парусинка, 6, стр. 23
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0615
	0,0000
	0,0000
	0,0615

	 г. Северск, ул. Лесная, 1а, стр. 3
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0400
	0,0000
	0,0000
	0,0400

	 г. Северск, пр. Коммунистический, 94, стр. 1
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0225
	0,0000
	0,0000
	0,0225

	 г. Северск, пер. Чекист, 10
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0295
	0,0000
	0,0000
	0,0295

	 г. ул. Транспортная, 79, стр. 15
	Общественно-деловые строения
	ТЭЦ
	0,0304
	0,0000
	0,0000
	0,0304




Прогноз перспективной застройки при актуализации Схемы теплоснабжения выполнен с учетом ретроспективных показателей ввода жилых и общественно-деловых строений. Прогноз перспективной застройки в Схеме теплоснабжения приоритетно выполняется на основе выданных теплоснабжающими организациями технических условий на присоединение, а также данных, предоставляемых Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск.
Сравнение темпов ввода жилья по утвержденной и актуализированной Схем показано на рисунке Рисунок 1.

[bookmark: _Ref198573336]Рисунок 1 – Сравнение темпов ввода жилья
Из рисунка Рисунок 1 видно, что актуализированная Схема теплоснабжения предусматривает несколько увеличенные по сравнению с утвержденными показателями темпы ввода жилья. 


Рисунок 2 – Прогноз изменения численности населения
[bookmark: _Toc524886817]	Отличия в прогнозных показателях численности населения обусловлены ретроспективными показателями, имеющими отрицательную динамику и прогнозом социально-экономического развития города, предполагающего снижение численности населения к 2045 году. 



[bookmark: _Toc198572162]3. Изменения в балансах тепловой мощности источников и тепловой нагрузки

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников изменены с учетом факторов:
· изменение тепловой нагрузки в базовом периоде;
· корректировка перспективного прироста тепловой нагрузки;
· актуализация значений тепловых потерь.

[bookmark: _Toc524886818][bookmark: _Toc198572163]4. Изменения в балансах теплоносителя

Изменения в перспективных балансах теплоносителя в системах теплоснабжения ЗАТО Северск, внесенные при актуализации Схемы, связаны с учетом фактических показателей по утечкам и прогнозным показателям.
Сравнение фактических значений утечек с нормативными на 2024 год показано в таблице Таблица 3.
[bookmark: _Ref198573421]Таблица 3 – Нормативные и фактические потери теплоносителя в 2024 году
	Система теплоснабжения 
	Нормативные утечки в 2024 году, тыс. м3
	Фактические утечки в 2024 году, тыс. м3

	ТЭЦ
	884,36
	919,50

	ЦОК п. Самусь
	10,53
	10,53

	Котельная "Камышка"
	0,33
	0,33

	Котельная с. Орловка
	0,51
	0,51

	Всего по системам теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО ООО "Тверская генерация"
	895,73
	930,87



[bookmark: _Toc524886819][bookmark: _Toc198572164]5. Изменения в мастер-плане развития систем теплоснабжения

В ходе актуализации выполнена корректировка предлагаемых Сценариев развития систем теплоснабжения, в том числе сокращены предложения в части реконструкции центральной отопительной котельной п. Самусь на основе актуальных данных о техническом состоянии источника.

[bookmark: _Toc524886820][bookmark: _Toc198572165]6. Изменения в предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Изменения обусловлены фактическим объемом выполнения мероприятий по источникам тепловой энергии муниципального образования, корректировкой инвестиционных планов теплоснабжающих организаций, а также анализом текущего состояния источников тепловой энергии.
 




[bookmark: _Toc524886821][bookmark: _Toc198572166]7. Изменения в предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Изменения в предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей обусловлены корректировкой объемов работ и финансирования. В текущей актуализации исключены мероприятия в системах теплоснабжения на внегородских территориях, добавлены мероприятия, финансирование которых предусматривается инвестиционной программой АО ТС.

[bookmark: _Toc524886822][bookmark: _Toc198572167]8. Изменения перспективных топливных балансов

Изменения в структуре топливопотребления котельными практически отсутствуют. Изменения в прогнозной структуре потребляемого топлива на ТЭЦ связаны со смещением в сторону преобладания угля.

[bookmark: _Toc198572168]8. Изменения в предложения по объему инвестиций

Изменения в оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей связаны с фактически осуществленными за предшествующий период инвестициями в источники тепловой энергии, а также выявлением дополнительной потребности в мероприятиях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

[bookmark: _Toc198572169]9. Изменения индикаторов развития систем теплоснабжения

Существующие и перспективные индикаторы развития систем теплоснабжения были скорректированы в соответствии с предыдущими Главами.

[bookmark: _Toc144911841][bookmark: _Toc164201874][bookmark: _Toc198572170]10. Изменения в ценовых (тарифных) последствиях

На изменение тарифа на тепловую энергию для потребителей филиала АО «РИР» в г. Северске, а также для конечных потребителей повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части амортизации, рост цены на топливо – уголь и газ, учет в тарифе на 2026 год создания нормативных запасов топлива, а также снижение полезного отпуска тепловой энергии.

[bookmark: _Toc144911842][bookmark: _Toc164201875][bookmark: _Toc198572171]11. Изменения в предложениях по присвоению статуса ЕТО

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 154 Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» должна содержать описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО на территории ЗАТО Северск, внесенных при выполнении актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на 2026 год, представлен в таблице Таблица 4. 
Актуализированный реестр единых теплоснабжающих организаций приведен в таблице Таблица 5.
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[bookmark: _Ref198573501]Таблица 4 – Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО ЗАТО Северск
	[bookmark: _Hlk40411377]№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения ЗАТО Северск до 2045 года)
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	1
	ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11
	АО «РИР»
	Источник тепловой энергии
	01
	АО «РИР»
	Изменение границ зоны деятельности в связи с новыми присоединениями
	Скорректировать границы зоны деятельности в части новых присоединений

	
	
	ОАО «Тепловые сети»
	Тепловые сети
	
	
	
	

	
	
	АО «СХК»
	Тепловые сети
	
	
	
	

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7
	МКП «СВК»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	02
	ООО «Тепло Плюс»
	Изменение ЕТО
	Изменить ТСО и ЕТО на МКП «СВК»

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11
	МКП «СВК»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	03
	ООО «Тепло Плюс»
	Изменение ЕТО
	Изменить ТСО и ЕТО на МКП «СВК»



[bookmark: _Ref198573516]Таблица 5 – Реестр предлагаемых к утверждению единых теплоснабжающих организаций на территории ЗАТО Северск
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (на момент актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год)

	1
	ТЭЦ г. Северск, ул. Автодорога, 14/11
	АО «РИР»
	Источник тепловой энергии
	01
	АО «РИР»
	Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности источником тепловой энергии в соответствующей зоне деятельности (п.6 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808)

	
	
	ОАО «Тепловые сети»
	Тепловые сети
	
	
	

	
	
	АО «СХК»
	Тепловые сети
	
	
	

	2
	Центральная отопительная котельная п. Самусь, ул. Набережная, 7
	МКП «СВК»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	02
	МКП «СВК»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808)

	3
	Котельная п. Самусь, ул. Камышка, 2А, стр.11
	МКП «СВК»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	03
	МКП «СВК»
	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808)

	4
	Котельная п. Орловка по ул. Чкалова, 32 стр.2
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Прирост жилищного фонда накопленным итогом, тыс. кв. м 

Факт	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	25.178899999999672	31.364899999999853	49.664899999999854	64.656399999999849	Актуализированная схема	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	88.361615211843045	110.89874021184305	133.43586521184304	155.97299021184304	178.51011521184304	201.04724021184305	225.77685021184305	250.50646021184306	275.23607021184307	299.96568021184305	324.69529021184303	342.69529021184303	360.69529021184303	Утвержденная схема	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	92.573224999999866	115.11034999999987	137.64747499999987	160.18459999999988	182.72172499999988	205.25884999999988	220.97360999999989	236.68836999999991	252.40312999999992	268.11788999999993	283.83264999999994	301.83264999999994	319.83264999999994	



Прогноз численности населения, тыс. чел. 

Факт	2021	2022	2023	2024	112.404	111.974	111.8	111.02	Актуализированная схема	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	110.81	110.32	109.83	109.78810526315789	109.74621052631579	109.70431578947368	109.66242105263157	109.62052631578946	109.57863157894737	109.53673684210526	109.49484210526315	109.45294736842104	109.03400000000001	Утвержденная схема	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2040	2045	111.5	111.4	111.3	111.1867	111.07339999999999	110.9601	110.84679999999999	110.73349999999999	110.62019999999998	110.50689999999997	110.39359999999998	110.28029999999997	109.657	109.03400000000001	
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