УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 14

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Северск, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей	5

2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске	5

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»	11

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»	14

2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»	17

2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»	18

2.6 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)	19

2.7 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск	21

3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	22

1 Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Тарифно-балансовые модели по системам теплоснабжения и единой теплоснабжающей организации разработаны с учетом прогнозного баланса отпуска тепловой энергии и других показателей, рассчитанных при актуализации Схемы теплоснабжения г. Северска на 2022 год.

Тарифно-балансовые модели рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; с Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», «Методическими рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212.

При разработке тарифно-балансовых моделей использованы принятые при утверждении тарифа на 2021 г. сметы расчета НВВ, предоставляемые теплоснабжающими организациями в Департамент тарифного регулирования Томской области.

В городе Северске базовым источником отпуска тепловой энергии является ТЭЦ, принадлежащая филиалу АО «РИР» в Северске. Именно она обеспечивает большую часть тепловой нагрузки города. АО «РИР», как ресурсоснабжающая организация продает тепловую энергию конечным потребителям г. Северска (за исключением собственного потребления) и тепловую энергию на компенсацию потерь. Передачу теплоэнергии конечным потребителям осуществляют ОА «Тепловые сети» и АО «СХК».

При формировании тарифно-балансовых моделей Схемы теплоснабжения использованы значения необходимых объемов инвестиций, баланс тепловой мощности, топливный баланс, балансы электрической энергии, представленные в других томах Схемы теплоснабжения, а также данные теплоснабжающих организаций.

Для определения долгосрочных ценовых последствий схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России (МЭР) в «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (от 26.09.2020).

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Прогнозные индексы: потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов ценовых последствий, %

| Наименование статьи | Наимен. индекса | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | I ИПЦ | 103,6 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на природный газ (для всех категорий потребителей, кроме населения) | I ПГ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на мазут | I МЗ | 109,7 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| Индекс-дефлятор цен на уголь | I У | 103,3 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию | I ЭЭ | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор цен на железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе | I жд | 103,7 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 104,0 |
| Индекс инвестиций в капитальные вложения (дефлятор) | I кап | 105,1 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей

Для анализа влияния предлагаемых мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели для филиала АО «РИР» в Северске, АО «Тепловые сети», АО «СХК», ООО «Тепло-Плюс»; ООО «Сети-Плюс»; ООО «Уют Орловка».

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. Прогнозные значения необходимой валовой выручки определялись с учетом производственных расходов товарного выпуска тепловой энергии на 2021 год, принятых по материалам тарифных дел, индексов-дефляторов и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Необходимо отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, и содержит прогнозные данные по тарифам. Результаты расчетов отражают возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения за счет существующих тарифных источников.

2.1 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения филиала АО «РИР» в г. Северске

При формировании прогнозного тарифа для конечных потребителей филиала АО "РИР" в г.Северске была сформирована тарифно-балансовая модель производства тепловой энергии в горячей воде на коллекторах ТЭЦ (таблица 2).

Результаты изменений прогнозной цены на тепловую энергию в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» в г.Северске в ценах соответствующих лет с учетом реализации проектов и индекса-дефлятора МЭР приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика изменений тарифа на отпуск тепловой энергии в горячей воде с коллекторов филиала АО «РИР» г. Северска и сценарным условиям Минэкономразвития, руб./Гкал

Таблица 2 – Тарифно-балансовая модель филиала АО «РИР» в г. Северске (производство тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Основные показатели | Ед. изм | 2021 (ДТР ТО) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии в горячей воде в сеть (без ХН, СН) | тыс.Гкал | 1 682,54 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 | 1 679,25 |
|  | Потери | тыс.Гкал | 383,61 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 | 383,67 |
|  | в т.ч ОАО "Тепловые сети" | тыс.Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
|  | АО "СХК" | тыс.Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
|  | Потери "3-й Северной" магистрали " | тыс.Гкал | 20,62 | 20,674 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 | 20,67 |
|  | Полезный отпуск | тыс.Гкал | 1 298,92 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 | 1 295,58 |
|  | в т.ч в т.ч ОАО "Тепловые сети" | тыс.Гкал | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 |
|  | АО "СХК" | тыс.Гкал | 281,76 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
|  | Отпуск "3-й Северная" магистраль" | тыс.Гкал | 0,72 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 266 665,76 | 274 363,04 | 282 809,31 | 291 529,78 | 300 533,82 | 309 831,12 | 319 431,75 | 329 346,10 | 339 584,95 | 350 159,47 | 361 081,22 | 372 362,19 | 384 014,79 | 396 051,88 | 408 486,79 |
| 2.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов, вспомогательных материалов | тыс. руб. | 23 719,85 | 24 644,9 | 25 630,7 | 26 655,9 | 27 722,2 | 28 831,1 | 29 984,3 | 31 183,7 | 32 431,0 | 33 728,3 | 35 077,4 | 36 480,5 | 37 939,7 | 39 457,3 | 41 035,6 |
| 2.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 37 206,18 | 38 657,2 | 40 203,5 | 41 811,7 | 43 484,1 | 45 223,5 | 47 032,4 | 48 913,7 | 50 870,3 | 52 905,1 | 55 021,3 | 57 222,1 | 59 511,0 | 61 891,5 | 64 367,1 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 166 731,61 | 170 531,5 | 174 824,5 | 179 225,5 | 183 737,4 | 188 362,9 | 193 104,8 | 197 966,0 | 202 949,7 | 208 058,8 | 213 296,5 | 218 666,1 | 224 170,8 | 229 814,2 | 235 599,6 |
| 2.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 17 997,93 | 18 699,8 | 19 447,8 | 20 225,8 | 21 034,8 | 21 876,2 | 22 751,2 | 23 661,3 | 24 607,7 | 25 592,0 | 26 615,7 | 27 680,3 | 28 787,6 | 29 939,1 | 31 136,6 |
| 2.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс. руб. | 19 727,02 | 20 496,4 | 21 316,2 | 22 168,9 | 23 055,6 | 23 977,9 | 24 937,0 | 25 934,5 | 26 971,8 | 28 050,7 | 29 172,7 | 30 339,6 | 31 553,2 | 32 815,4 | 34 128,0 |
| 2.5.1 | расходы на оплату услуг связи | тыс. руб. | 1 892,08 | 1 965,9 | 2 044,5 | 2 126,3 | 2 211,3 | 2 299,8 | 2 391,8 | 2 487,5 | 2 587,0 | 2 690,4 | 2 798,0 | 2 910,0 | 3 026,4 | 3 147,4 | 3 273,3 |
| 2.5.2 | расходы на оплату вневедомственной охраны | тыс. руб. | 12 881,84 | 13 384,2 | 13 919,6 | 14 476,4 | 15 055,4 | 15 657,7 | 16 284,0 | 16 935,3 | 17 612,7 | 18 317,2 | 19 049,9 | 19 811,9 | 20 604,4 | 21 428,6 | 22 285,7 |
| 2.5.3 | расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 4 949,91 | 5 143,0 | 5 348,7 | 5 562,6 | 5 785,1 | 6 016,5 | 6 257,2 | 6 507,5 | 6 767,8 | 7 038,5 | 7 320,0 | 7 612,8 | 7 917,3 | 8 234,0 | 8 563,4 |
| 2.5.4 | расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 3,19 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| 2.5.5 | расходы на оплату других работ и услуг | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 1 059,50 | 1 100,8 | 1 144,9 | 1 190,6 | 1 238,3 | 1 287,8 | 1 339,3 | 1 392,9 | 1 448,6 | 1 506,5 | 1 566,8 | 1 629,5 | 1 694,7 | 1 762,4 | 1 832,9 |
| 2.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 214,84 | 223,2 | 232,1 | 241,4 | 251,1 | 261,1 | 271,6 | 282,4 | 293,7 | 305,5 | 317,7 | 330,4 | 343,6 | 357,4 | 371,7 |
| 2.8 | Лизинговый платеж | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Арендная плата | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Другие расходы | тыс. руб. | 8,83 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,3 |
| 3 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 854 034,15 | 1 179 022,96 | 1 295 273,50 | 1 348 292,11 | 1 396 204,46 | 1 449 767,76 | 1 505 368,83 | 1 563 133,66 | 1 623 145,57 | 1 685 494,78 | 1 750 271,66 | 1 817 573,92 | 1 887 499,47 | 1 960 152,21 | 2 035 639,38 |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 800 093,10 | 1 122 992,55 | 1 237 018,30 | 1 287 723,61 | 1 333 230,64 | 1 384 292,92 | 1 437 293,48 | 1 492 354,33 | 1 549 554,67 | 1 608 980,43 | 1 670 717,53 | 1 734 859,05 | 1 801 498,07 | 1 870 733,48 | 1 942 667,31 |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 593,94 | 1 641,76 | 1 691,01 | 1 741,74 | 1 793,99 | 1 847,81 | 1 903,25 | 1 960,35 | 2 019,16 | 2 079,73 | 2 142,12 | 2 206,39 | 2 272,58 | 2 340,75 | 2 410,98 |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 52 347,11 | 54 388,65 | 56 564,19 | 58 826,76 | 61 179,83 | 63 627,02 | 66 172,11 | 68 818,99 | 71 571,75 | 74 434,62 | 77 412,00 | 80 508,48 | 83 728,82 | 87 077,98 | 90 561,10 |
| 3.5 | Расходы на теплоноситель | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 144 711,62 | 236 649,17 | 289 427,44 | 314 771,43 | 455 178,41 | 482 157,17 | 483 628,95 | 485 138,36 | 486 686,38 | 488 274,02 | 489 902,28 | 491 572,22 | 493 284,91 | 495 041,47 | 496 843,02 |
| 4.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 4 146,13 | 4 177,99 | 4 211,95 | 4 247,26 | 4 283,98 | 4 322,18 | 4 361,90 | 4 403,21 | 4 446,17 | 4 490,85 | 4 537,32 | 4 585,65 | 4 635,91 | 4 688,18 | 4 742,54 |
| 4.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 648,82 | 674,1 | 701,1 | 729,1 | 758,3 | 788,6 | 820,2 | 853,0 | 887,1 | 922,6 | 959,5 | 997,9 | 1037,8 | 1079,3 | 1122,5 |
| 4.3 | Концессионная плата | тыс. руб. | 168,17 | 174,7 | 181,7 | 189,0 | 196,5 | 204,4 | 212,6 | 221,1 | 229,9 | 239,1 | 248,7 | 258,6 | 269,0 | 279,7 | 290,9 |
| 4.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс. руб. | 13,86 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 4.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 | 1 824,63 |
| 4.4.2 | расходы на обязательное страхование | тыс. руб. | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 | 1 490,65 |
| 4.4.3 | транспортный налог | тыс. руб. | 50 352,95 | 51 500,50 | 52 796,99 | 54 126,11 | 55 488,70 | 56 885,58 | 58 317,64 | 59 785,74 | 61 290,80 | 62 833,75 | 64 415,54 | 66 037,16 | 67 699,59 | 69 403,88 | 71 151,07 |
| 4.4.4 | налог на имущество | тыс. руб. | 90 212,55 | 180 970,67 | 232 418,50 | 256 398,06 | 395 405,73 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 | 420 949,41 |
| 4.4.5 | арендная плата за землю | тыс. руб. | 90 212,55 | 180 970,67 | 232 418,50 | 159 129,32 | 54 569,23 | 44 600,83 | 46 384,87 | 48 240,26 | 50 169,87 | 52 176,67 | 54 263,73 | 56 434,28 | 58 691,65 | 61 039,32 | 63 480,89 |
| 4.5 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 34 948,2 | 49 862,5 | 52 951,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6.1 | в том числе амортизация на финансирование инвестиций* |  | 139 792,6 | 199 450,0 | 211 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | 4 146,13 | 4 177,99 | 4 211,95 | 4 247,26 | 4 283,98 | 4 322,18 | 4 361,90 | 4 403,21 | 4 446,17 | 4 490,85 | 4 537,32 | 4 585,65 | 4 635,91 | 4 688,18 | 4 742,54 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 648,82 | 674,1 | 701,1 | 729,1 | 758,3 | 788,6 | 820,2 | 853,0 | 887,1 | 922,6 | 959,5 | 997,9 | 1037,8 | 1079,3 | 1122,5 |
| 6 | Прибыль | тыс. руб. | 168,17 | 174,7 | 181,7 | 189,0 | 196,5 | 204,4 | 212,6 | 221,1 | 229,9 | 239,1 | 248,7 | 258,6 | 269,0 | 279,7 | 290,9 |
| 6.1 | Капитальные вложения (инвестиции)* |  | 139 792,64 | 199 450,0 | 211 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предпринимательская прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Результаты деятельности организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, подлежащие учету | тыс.руб. | 74 994,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Корректировка НВВ по итогам деятельности за 2019 г., подлежит учету в последующие годы | тыс.руб. | -36 509,13 | -36509,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 515 146,4 | 1 902 838,5 | 2 132 266,5 | 1 954 593,3 | 2 151 916,7 | 2 241 756,1 | 2 308 429,5 | 2 377 618,1 | 2 449 416,9 | 2 523 928,3 | 2 601 255,2 | 2 681 508,3 | 2 764 799,2 | 2 851 245,6 | 2 940 969,2 |
| 10 | Тариф на ТЭ в ГВ на коллекторе | руб/Гкал | 900,51 | 1 133,15 | 1 269,77 | 1 163,97 | 1 281,48 | 1 334,98 | 1 374,68 | 1 415,88 | 1 458,64 | 1 503,01 | 1 549,06 | 1 596,85 | 1 646,45 | 1 697,93 | 1 751,36 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 1,2583 | 1,12 | 0,92 | 1,10 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Тариф с учетом индекса МЭР | руб/Гкал | 900,51 | 936,53 | 973,99 | 1 012,95 | 1 053,47 | 1 095,61 | 1 139,44 | 1 185,01 | 1 232,41 | 1 281,71 | 1 332,98 | 1 386,30 | 1 441,75 | 1 499,42 | 1 559,40 |

* Регулирующий орган в сфере тарифного регулирования (ДТР Томской области) при установлении тарифов источники финансирования, указанные в таблице, анализирует и принимает с учетом оценки доступности тарифов для потребителей в соответствии с п. 30 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением правительства РФ от 5.05.2014 №410.

2.2 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения ОАО «Тепловые сети»

Тарифно-балансовая модель ОАО «Тепловые сети» представлена в таблице 3. Результаты расчетов изменения тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде ОАО «Тепловые сети» приведены на рисунке 2. Рост тарифа в 2022-2023гг. в большей мере связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске, начиная с 2024 г. темпа роста тарифа на передачу находится в пределах индекса МЭР.

Рисунок 2 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой в горячей воде АО «Тепловые сети», руб./Гкал

Таблица 3 – Тарифно-балансовая модель АО «Тепловые сети» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 (ДТР ТО) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 | 1 320,29 |
| 2 | Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 | 1 016,44 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям (НТПТЭ) | тыс. Гкал | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 | 303,84 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 107 338,43 | 110 409,38 | 113 677,50 | 117 042,35 | 120 506,81 | 125 327,08 | 130 340,17 | 135 553,77 | 140 975,92 | 146 614,96 | 152 479,56 | 158 578,74 | 164 921,89 | 171 518,77 | 178 379,52 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 85 015,41 | 85 720,74 | 76 471,36 | 87 244,22 | 88 039,98 | 91 561,58 | 95 224,04 | 99 033,00 | 102 994,32 | 107 114,10 | 111 398,66 | 115 854,61 | 120 488,79 | 125 308,34 | 130 320,68 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс. руб. | 288 997,91 | 360 157,94 | 404 872,14 | 322 152,25 | 335 034,92 | 348 436,32 | 362 373,77 | 376 868,72 | 391 943,47 | 407 621,21 | 423 926,06 | 440 883,10 | 458 518,42 | 476 859,16 | 495 933,53 |
| 7 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс. руб. | 273 713,01 | 344 261,64 | 388 339,99 | 357 521,14 | 391 005,80 | 405 997,43 | 418 061,31 | 430 580,27 | 443 571,52 | 457 053,59 | 471 045,10 | 485 566,08 | 500 636,71 | 516 278,29 | 520 156,19 |
| 8 | Прибыль | тыс. руб. | 194,70 | 202,29 | 210,38 | 218,80 | 227,55 | 236,65 | 246,12 | 255,96 | 266,20 | 276,85 | 287,92 | 299,44 | 311,42 | 323,87 | 336,83 |
| 9 | Результаты деятельности организации за 2017, 2018 гг. | тыс. руб. | -3 472,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 478 074,36 | 556 490,35 | 595 231,38 | 526 657,62 | 543 809,26 | 565 561,63 | 588 184,09 | 611 711,46 | 636 179,92 | 661 627,11 | 688 092,20 | 715 615,89 | 744 240,52 | 774 010,14 | 804 970,55 |
| 11. | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 204 360,35 | 212 228,70 | 206 891,39 | 169 136,47 | 152 803,46 | 159 564,20 | 170 122,79 | 181 131,19 | 192 608,39 | 204 573,52 | 217 047,10 | 230 049,80 | 243 603,81 | 257 731,85 | 284 814,35 |
| 12 | Тариф на услуги по передаче ТЭ | Руб/Гкал | 470,34 | 547,49 | 585,60 | 518,14 | 535,01 | 556,41 | 578,67 | 601,81 | 625,89 | 650,92 | 676,96 | 704,04 | 732,20 | 761,49 | 791,95 |
|  | Темп роста тарифа | инд. |  | 1,164 | 1,070 | 0,885 | 1,033 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

2.3 Тарифно-балансовая модель теплоснабжения АО «СХК»

Тарифно-балансовая модель АО «СХК» представлена в таблице 4. Результаты расчетов изменения тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК» приведены на рисунке 3. Рост тарифа в 2023 г. в большей мере связан с ростом тарифа на оплату потерь, что в свою очередь, с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске, начиная с 2024 г. темпа роста тарифа на передачу находится в пределах индекса МЭР.

Рисунок 3 – Динамика изменений тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде АО «СХК», руб./Гкал

Таблица 4 – Тарифно-балансовая модель АО «СХК» (услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 340,91 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 | 336,28 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 281,76 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 | 277,13 |
| 3 | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 | 59,15 |
| 4 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 29 979,68 | 30 837,40 | 31 750,19 | 33 020,20 | 34 341,01 | 35 714,65 | 37 143,23 | 38 628,96 | 40 174,12 | 41 781,08 | 43 452,33 | 45 190,42 | 46 998,04 | 48 877,96 | 50 833,08 |
| 5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 8 983,59 | 9 054,15 | 9 096,02 | 9 459,86 | 9 838,26 | 10 231,79 | 10 641,06 | 11 066,70 | 11 509,37 | 11 969,74 | 12 448,53 | 12 946,47 | 13 464,33 | 14 002,90 | 14 563,02 |
| 6 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, в том числе | тыс.руб. | 61 069,10 | 75 126,66 | 84 031,90 | 78 369,54 | 85 238,92 | 88 522,21 | 91 250,13 | 94 081,83 | 97 021,25 | 100 072,63 | 103 240,26 | 106 528,71 | 109 942,63 | 113 486,91 | 114 761,07 |
| 7 | Покупная тепловая энергия (компенсация потерь) | тыс.руб. | 53 265,70 | 67 018,93 | 75 599,86 | 69 600,22 | 76 118,83 | 79 037,31 | 81 385,84 | 83 822,96 | 86 352,03 | 88 976,64 | 91 700,43 | 94 527,29 | 97 461,16 | 100 506,17 | 101 261,10 |
| 8 | Результатам деятельности организации за 2019г., тыс. руб. | тыс.руб. | 22 380,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходы на энергетические ресурсы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 122 412,48 | 115 018,21 | 124 878,11 | 120 849,60 | 129 418,18 | 134 468,64 | 139 034,42 | 143 777,49 | 148 704,73 | 153 823,45 | 159 141,11 | 164 665,61 | 170 405,00 | 176 367,77 | 180 157,17 |
| 11 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс.руб. | 69 146,78 | 47 999,28 | 49 278,25 | 51 249,38 | 53 299,35 | 55 431,33 | 57 648,58 | 59 954,52 | 62 352,70 | 64 846,81 | 67 440,69 | 70 138,31 | 72 943,85 | 75 861,60 | 78 896,06 |
|  | Тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал | 434,46 | 415,03 | 450,61 | 436,07 | 466,99 | 485,21 | 501,69 | 518,80 | 536,58 | 555,05 | 574,24 | 594,17 | 614,88 | 636,40 | 650,07 |
|  | Темп роста тарифа |  |  | 0,955 | 1,086 | 0,968 | 1,071 | 1,039 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,034 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,021 |

2.4 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей тепловые сети ОАО "Тепловые сети" приведены на рисунке 4. Расчет тарифа приведен в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

Рост тарифа в 2022-2023, 2025гг. в большей мере связан с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г. Северске, начиная с 2026 г. темпа роста тарифа для потребителей находится в пределах индекса МЭР.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей ОАО «Тепловые сети» с учетом мероприятий на источниках тепловой энергии и с учетом индексов МЭР приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей АО «Тепловые сети» с учетом мероприятий схемы и с учетом индекса МЭР, руб./Гкал

2.5 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей системе теплоснабжения, не включающей ОАО «Тепловые сети»

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения,не включающей тепловые сети ОАО "Тепловые сети" приведены на рисунке 5. Расчет тарифа приведен в томе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкции и техническое перевооружение».

Рост тарифа в 2022-2023гг.,2025г. в большей мере связан с ростом тарифа на коллекторе филиала АО «РИР» в г.Северске, начиная с 2026 г. темпа роста тарифа на передачу находится в пределах индекса МЭР.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей АО «Тепловые сети» с учетом мероприятий на источниках тепловой энергии и с учетом индексов МЭП приведена на рисунке 4.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей тепловые сети ОА "Тепловые сети" приведены на рисунке 5.

Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, включающей АО «Тепловые сети» с учетом мероприятий на источниках тепловой энергии и с учетом индексов МЭР приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Динамика изменений тарифа для конечных потребителей тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, не включающей АО «Тепловые сети», руб./Гкал с учетом мероприятий схемы и с учетом индекса МЭР

2.6 Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск (котельные «ЦОК» и «Камышка» п. Самусь и котельная п. Орловка)

Тарифно-балансовые модели для систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск будут уточнены после согласования с Департаментом тарифного регулирования Томской области долгосрочных параметров регулирования и проведения конкурса (конкурсов) на право заключения концессионного соглашения (концессионных соглашений) в отношении котельных «ЦОК», «Камышка», котельной п. Орловка и тепловых сетей к ним.

Адреса расположения котельных:

- Котельная «ЦОК» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Набережная, 7;

- Котельная «Камышка» - ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Камышка, 2а, стр. 11;

- Котельная п. Орловка – ЗАТО Северск, п. Орловка, Чкалова 32, стр. 2.

В таблице 5 отражены предельные значения тарифов, которые могут быть установлены Департаментом тарифного регулирования Томской области в отношении систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск, а также предельный объем необходимой валовой выручки для каждой из систем.

Таблица 5 – Тарифно-балансовые модели систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск

| Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный тариф на тепловую энергию по состоянию на 2 полугодие с учетом предельного индекса роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦОК" | 2 051,95 | 2 134,03 | 2 217,26 | 2 303,73 | 2 393,57 | 2 486,92 | 2 583,91 | 2 684,69 | 2 789,39 | 2 898,17 | 3 011,20 | 3 128,64 | 3 250,66 | 3 377,43 | 3 509,15 |
| Котельная "Камышка" | 2 507,68 | 2 607,99 | 2 709,70 | 2 815,38 | 2 925,18 | 3 039,26 | 3 157,79 | 3 280,94 | 3 408,90 | 3 541,85 | 3 679,98 | 3 823,50 | 3 972,62 | 4 127,55 | 4 288,52 |
| Котельная п. Орловка | 8 624,44 | 8 969,42 | 9 319,22 | 9 682,67 | 10 060,30 | 10 452,65 | 10 860,30 | 11 283,86 | 11 723,93 | 12 181,16 | 12 656,22 | 13 149,82 | 13 662,66 | 14 195,50 | 14 749,13 |
| Индекс роста предельный | 1,038 | 1,040 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 | 1,039 |
| Темп роста тарифа среднегодовой | - | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Плановый предельный объем необходимой валовой выручки регулируемых организаций с учетом предельного роста тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная "ЦОК" | 75 633 706,01 | 76 925 344,70 | 77 197 913,21 | 80 208 631,82 | 83 336 768,46 | 86 586 902,43 | 89 963 791,63 | 93 472 379,50 | 97 117 802,30 | 100 905 396,59 | 104 840 707,06 | 108 929 494,63 | 113 177 744,93 | 117 591 676,98 | 122 177 752,38 |
| Котельная "Камышка" | 7 454 484,34 | 7 658 756,06 | 6 877 357,15 | 7 145 574,08 | 7 424 251,47 | 7 713 797,28 | 8 014 635,37 | 8 327 206,15 | 8 651 967,19 | 8 989 393,91 | 9 339 980,27 | 9 704 239,51 | 10 082 704,85 | 10 475 930,34 | 10 884 491,62 |
| Котельная п. Орловка | 13 004 884,26 | 13 220 367,38 | 14 372 658,83 | 14 933 192,53 | 15 515 587,04 | 16 120 694,93 | 16 749 402,04 | 17 402 628,71 | 18 081 331,23 | 18 786 503,15 | 19 519 176,78 | 20 280 424,67 | 21 071 361,23 | 21 893 144,32 | 22 746 976,95 |

Динамика изменения тарифов для абонентов котельных показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – Динамика изменения тарифов для абонентов котельных (без учета НДС), руб./Гкал.

2.7 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий для конечных потребителей тепловой энергии внегородских территорий ЗАТО Северск

Реализация проектов реконструкции систем теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск может обеспечить экономию от снижения потерь в тепловых сетях. Использование механизма концессии подразумевает также включение в тариф надбавки, обеспечивающей возврат инвестиций. В зависимости от срока окупаемости проекта и других факторов, расчетные тарифы на тепловую энергию (ее производство, передачу и сбыт) могут превысить установленные предельные индексы роста тарифов в некоторых периодах регулирования, в связи с чем может быть предусмотрена компенсация разницы между установленным и экономически обоснованным тарифом из бюджета в виде платы концедента.

3 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

На изменение тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей филиала АО «РИР» в г.Северске повлияли мероприятия, финансируемые за счет капитальных расходов в части прибыли и амортизации.

Для всех теплоснабжающих организаций тарифы на тепловую энергию практически в течение всего рассматриваемого периода увеличиваются в пределах индекса МЭР на тепловую энергию, за исключением тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей филиала АО «РИР» в г.Северске.