УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 	27.08.2021	№ 	1934

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСК ДО 2035 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД)

ТОМ 17
ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(обосновывающие материалы)

Северск, 2021

Содержание

1 Общие положения	5

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	7

2.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Северск на базе ТЭЦ	7

2.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	11

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Постановление Правительства России от 16 марта 2019 г. N 276 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 N 55629);

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчёте применяют следующие термины, обозначения и сокращения с соответствующими определениями:

| АО | – акционерное общество |
| --- | --- |
| РИР | – Русатом инфраструктурные решения |
| ЗАТО | – закрытый административный территориальный округ |
| ФГАОУ ВО НИ ТПУ | – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| СХК | – Сибирский химический комбинат |
| ТЭЦ | - Филиал АО «РИР» в г. Северске |

| # №пп. | # Текст замечания/ предложения | # Комментарий |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Отсутствуют примеры гидравлического расчёта (из электронной модели схемы по отдельным направлениям магистралей с иллюстрациями в виде пьезометрических графиков | # Замечание учтено. В Томе 3 обосновывающих материалов приведены примеры исходных данных и результатов расчета электронной модели. |
| # 2 | # Отсутствует упрощенная схема магистралей тепловых сетей от выводов ТЭЦ АО «РИР» | # Замечание учтено. Данные представлены в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 3 | # Отсутствует анализ соответствия утвержденного и фактичекского графиков температуры сетевой воды за 2019г. (на базе суточных ведомостей показаний узлов учета тепловой энергии БУ-1 ТЭЦ АО «РИР») | # Замечание учтено. Анализ представлен в Томе 1 Обосновывающих материалов |
| # 4 | # Отсутствует анализ соответствия расчетных договорных нагрузок потребителей и фактических нагрузок по данным приборов учета приведенных к расчетной температуре наружного воздуха минус 39 0С за 2019г. | # Замечание учтено. Анализ представлен в Томе 1 Обосновывающих материалов |
| # 5 | # Необходим более детальный анализ составляющих теплового баланса на перспективном периоде за 2021-2035г. | # Замечание учтено. Анализ представлен в Томе 2 Обосновывающих материалов |
| # 6 | # Пересчитать стоимость мероприятий на текущие цены по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | # Замечание учтено. Данные представлены в Томе 8 Обосновывающих материалов |
| # 7 | # Не приведены данные о показателях повреждаемости на тепловых сетях ЗАТО Северск за 2016-2018 годы. | # Замечание учтено. Данные представлены в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 8 | # Не приведены данные о показателях восстановления на тепловых сетях ЗАТО Северск за 2016-2018 годы. | # Замечание учтено. Данные представлены в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 9 | # Расчет вероятности безотказной работы выполнен не для всех магистральных трубопроводов ЗАТО Северск | # Замечание учтено. Результаты расчета представлены в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 10 | # Отсутствуют данные о показателях надежности узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители тепловой энергии ЗАТО Северск | # Замечание учтено. Данные представлены в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 11 | # Не представлено расчетное обоснование карты зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей ЗАТО Северск | # Замечание учтено. Обоснование представлено в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 12 | # Отсутствует анализ причин, приводящих к состоянию ненормативной надежности теплоснабжения ЗАТО Северск | # Замечание учтено. Анализ представлен в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 13 | # Не представлен перечень актуальных мероприятий по замене участков тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации ЗАТО Северск | # Замечание учтено. Перечень представлен в Томе 11 Обосновывающих материалов |
| # 14 | # Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, актуализировать информацию. | # Замечание учтено. Актуализированная информация представлена в Томе 1 Обосновывающих материалов |
| # 15 | # Способы регулирования отпуска тепловой энергии от ТЭЦ с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, дублируется информация с ниже изложенной | # Замечание учтено. Дублирование устранено. |
| # 16 | # Характеристики состояния золоотвалов, актуализировать информацию | # Замечание учтено. Актуализированная информация представлена в Томе 1 Обосновывающих материалов |
| # 17 | # Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями, актуализировать информацию | # Замечание учтено. Актуализированная информация представлена в Томе 1 Обосновывающих материалов |
| # 18 | # Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, актуализировать информацию | # Замечание учтено. Актуализированная информация представлена в Томе 1 Обосновывающих материалов |
| # 19 | # Мастер план развития теплоснабжения города, не достаточная проработка альтернативных сценариев | # Замечание учтено. Актуализированная информация представлена в Томе 5 Обосновывающих материалов |